УТВЕРЖДАЮ

Проректор УО «Гр ГУ им. Я.Купалы»

_____________________ Н.И. Войтко

___ ___________ 2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение переговоров по выбору организации для выполнения работ по текущему ремонту: «Подготовка объектов учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» к работе в зимних условиях на 2016-2017г.»

- Наименование, перечень, количество (объем) выполняемых работ (оказываемых услуг, поставляемых товаров).

- Лот № 1: Выполнение работ по гидропневмопромывке, гидравлическим испытаниям трубопроводов системы отопления и текущему ремонту теплоиспользующего оборудования на объектах Гр ГУ им. Я.Купалы согласно дефектным актам (прилагаются).

- Количество объектов:

- 1. Учебный корпус №3, БЛК-5

- 2. Учебный корпус №4, ул. Дзержинского, 28

- 3. Учебный корпус №5, ул. Ленина, 32

- 4. Учебный корпус №8, пл. Тызенгауза, 1

- 5. Учебный корпус №8а, пл. Тызенгауза, 1а

- 6. Лабораторный корпус, ул. Социалистическая, 12

- 7. Военный факультет, Фолюш, 15/218

- 8. Военный факультет, Фолюш, 15/219

- 9. Административное здание, пер. Телеграфный,15а.

- Лот № 2: Выполнение работ по гидропневмопромывке, гидравлическим испытаниям трубопроводов системы отопления, текущему ремонту теплоиспользующего оборудования, химической очистке и испытанию на плотность теплообменников на объектах Гр ГУ им. Я.Купалы согласно дефектным актам (прилагаются).

- Количество объектов:

- 1. Учебный корпус №1, ул. Ожешко, 22

- 2. Учебный корпус №2, пер. Доватора, 3/1

- 3. Учебный корпус №6, ул. Захарова, 32

- 4. Учебный корпус №7, ул. Горького, 95

- 5. Учебный корпус №9, ул. Врублевского, 33

- 6. Учебный корпус №10, ул. Октябрьская, 5

- 7. Спорткомплекс, ул. Захарова, 32/2

- 8. Производственно-лабораторный корпус, ул. Курчатова, 1а

- 9. Общежитие №1, ул. Социалистическая, 66

- 10. Общежитие №2, ул. Доватора, 27

- 11. Общежитие №3, БЛК-3

- 12. Общежитие №4, ул. Пролетарская, 16

- 13. Общежитие №5, ул. Лиможа, 27

- 2. Требуемые технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели и характеристики.

Выполнение работ по гидропневмопромывке, гидравлическим испытаниям, химической очистке и испытанию на плотность теплообменников и текущему ремонту теплоиспользующего оборудования, выполняется аттестованным персоналом, при наличии необходимого оборудования и аттестатов соответствия на проводимые работы. Химическая промывка теплообменников проводится кислотами (азотная, фосфорная, лимонная) либо их компонентами предусмотренными руководством по эксплуатации, с наличием специального оборудования.

Конкурсные предложения разрабатываются на основании дефектных актов (прилагаются) согласно Лоту № 1, Лоту № 2.

Гарантийный срок на инженерное оборудование устанавливается заводом-изготовителем.

Гарантийный срок на выполнение работ: 2 года.

По вопросам, касающимся технических характеристик предмета заказа, обращаться по адресу: г. Гродно, ул. Свердлова, 11 либо по тел.: +375 152 757566 (Колосовская Марианна Евгеньевна – инженер 2 категории отдела эксплуатации зданий и сооружений Гр ГУ им. Я.Купалы).

- По организационным вопросам проведения процедуры переговоров телефон: 8(0152) 770649 (Щербатюк Александр Викторович – секретарь комиссии, ведущий специалист по организации закупок).

3. Требования к сроку выполнения заказа.

Предполагаемые сроки начала и окончания выполнения работ: май-август 2016 года (согласно графику отключений теплоносителя Гродненскими тепловыми сетями – Приложение № 1).

- 4. Ориентировочная цена заказа, применяемая в качестве стартовой, с возможностью внесения предложений о ее снижении в белорусских рублях, условия оплаты.

- Лот №1: стартовая цена заказа на выполнение работ - составляет в текущих ценах 61 000 000 (шестьдесят один миллион) рублей.

- Лот №2: стартовая цена заказа на выполнение работ - составляет в текущих ценах 211 000 000 (двести одиннадцать миллионов) рублей.

- Порядок учета цены расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей – за счет средств подрядчика.

- Условия оплаты: по факту выполненных работ, в течение 70-ти банковских дней с момента подписания акта выполненных работ.

- 5. Источник финансирования.

- Собственные средства университета.

- 6. Перечень документов, которые участнику необходимо представить для участия в переговорах.

- Участник должен предоставить:

- сопроводительное письмо к конкурсному предложению, подтверждающее принятие каждого пункта условий выдвинутых техническим заданием и заключение договора на условиях заказчика за подписью директора и главного бухгалтера, заверенных печатью;

- обоснование и расчет цены предложения согласно утвержденным дефектным актам в ценах на дату производства работ, с учетом прогнозных индексов на период выполнения работ, с указанием отдельно стоимости материалов, механизмов и НДС, за подписью директора и лица ответственного за выполнение расчета участника, заверенных печатью;

- график платежей;

- график производства работ;

- документы, подтверждающие наличие: системы контроля качества выполняемых работ в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и требованиями СТБ ISO 9001-2009;

- аттестат соответствия на работы по устройству внутренних сетей теплоснабжения и водопровода;

- копию действующего свидетельства о технической компетентности;

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период;

- справку о задолженности по платежам в бюджет;

- справку о состоянии текущих (расчетных) счетов участника из банка, в котором он обслуживается;

- заявление о наличии: квалифицированного и аттестованного персонала и опыта в выполнении аналогичных работ, сопоставимых по виду работ и объему с настоящим заказом;

- отзывы заказчиков о качестве и соблюдении сроков выполнения работ, предусмотренных в соответствии с договором.

- документы о производственно-техническом потенциале (наличии или возможности аренды (с документальным подтверждением) требуемых основных средств, их состояние, использование прогрессивных технологий и т.д.);

- наличие специального оборудования, материалов, обеспечивающих выполнение заказа;

- сведения об изменениях, вносимых в наименование, правопреемстве, периоде осуществления деятельности;

- информацию об участии в качестве ответчика в судебных или арбитражных процессах с указанием предмета иска (невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств, некачественное выполнение работ и другое) за последние три года.

- Не допускаются к участию в процедуре субъекты предпринимательской деятельности, включенные в Реестр недобросовестных поставщиков Республики Беларусь, а также в Реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере.

- 7. Требования к содержанию, форме и оформлению предложений для переговоров.

- Предложения подаются в письменной форме в запечатанных конвертах, подписываются руководителем организации (или уполномоченным лицом), заверяются печатью организации, с приложением всех необходимых документов и смет. Представляемое участником предложение для переговоров должно содержать следующие сведения:

- -наименование, юридический адрес участника;

- -цена предложения участника;

- -срок выполнения работ;

- -гарантийный срок;

- -условия оплаты за выполненные работы.

- 8. Порядок и срок отзыва предложений для переговоров, а также порядок внесения изменений в такие предложения.

- Участник путем письменного уведомления до окончания срока подачи предложений вправе отозвать свое предложение и внести в него изменения. Изменения в предложение подаются в том же порядке, что и сами предложения.

- 9. Порядок и срок представления разъяснений положений документации для переговоров.

- Участник, любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не позднее одно рабочего дня до истечения срока для подготовки и подачи предложений вправе обратиться к ГрГУ им. Я.Купалы с запросом о разъяснении Технического задания.

- 10. Порядок, место и срок подачи предложений для переговоров.

- Предложение подается в запечатанном конверте по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22, каб. 115а – отдел делопроизводства и контроля с указанием на конверте «Для секретаря комиссии», предмета закупки, с обязательной пометкой «Не вскрывать».

- Конечный срок подачи предложений: ____________ до ______.

- 11. Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с предложениями для переговоров.

- Заседание комиссии для проведения процедур закупок и подрядных  торгов на строительство объектов по вопросу вскрытия конвертов с предложениями будет проводиться __________ в _______ по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22, каб.209.

- 12. Право организатора переговоров на запрос у участников разъяснений их предложений.

- ГрГУ им. Я.Купалы вправе обратиться с запросом к любому участнику с просьбой разъяснения их предложений до момента вынесения решения.

Организатор вправе отказаться от проведения переговоров в любой срок без возмещения участникам убытков.

- 13. Требования к участнику, в соответствии с которыми переговоры могут проводиться его уполномоченным лицом, и требования к документу, подтверждающему такие полномочия (доверенность или иной документ), который представляется перед началом проведения переговоров.

- В переговорах может участвовать уполномоченное участником лицо при наличии у него подтверждающих документов (доверенности, документа подтверждающего личность).

- 14. Критерии оценки победителя переговоров, их значимость и порядок определения такого победителя.

- Выбор победителя переговоров будет осуществлен по результатам рассмотрения конкурсных предложений и по критерию – наиболее низкая цена выполнения работ.

- Наличия отрицательного опыта работы с ГрГУ им. Я. Купалы – отклоняется предложение.

- В соответствии с п. 9 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 № 88 «Об организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов» участник, подавший предложение, имеет право на применение преференциальной поправки в виде уменьшения цены его предложения на 15 процентов.

- Обращаем Ваше внимание на то, что преференциальная поправка применяется при наличии всех необходимых документов, указанных в письме Министерства торговли Республики Беларусь от 18 сентября 2013г. № 08-01-05/930К «О порядке применения преференциальной поправки и документах, подтверждающих право на ее применение» и в случаях участия в процедуре хотя бы одного нерезидента Республики Беларусь.

- 15. Порядок проведения процедуры снижения цены.

- Дополнительным элементом переговоров будет являться процедура снижения цены заказа путем добровольного снижения участниками цены своих первоначально поданных предложений, улучшения других условий закупки предмета заказа.

- Процедура снижения цены заказа проходит с личным присутствием представителей участников, при наличии у таких лиц доверенности и паспорта.

- В процедуре снижения цены заказа имеют право участвовать представители, допущенные к переговорам.

- Участник, снизивший первоначальную цену заказа и (или) улучивший другие условия выполнения заказа и признанный победителем переговоров, обязан в течение 1 рабочего дня представить откорректированные документы, определяющие его предложения, оформленные в порядке, предусмотренном для подачи предложений для переговоров.

- 16. Проект договора и срок, в течение которого он должен быть заключен.

- Договор с победителем переговоров заключается не позднее 10 календарных дней после утверждения протокола о проведении переговоров (проект договора прилагается).

- В заключаемый договор включаются условия, согласованные по результатам переговоров. При заключении договора в него по взаимному согласию сторон могут быть внесены отдельные условия, которые не были предметом рассмотрения на переговорах, но не изменяют согласованные существенные условия договора, к которым относятся объем, срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров), стоимость, порядок оплаты, срок фиксации цены, гарантийный срок.

Начальник АХУ                                             ______________      Е.Н. Кравчук

___ __________  2016 г

Главный энергетик                                         ______________      В.И. Емельянов

___ __________  2016 г

Начальник ОЭЗиС

___ __________  2016 г    			______________         И.Н. Ракитин

Начальник отдела закупок                      ______________            В.Б. Кулаковский

___ ___________ 2016 г

Техническое задание составил:

инженер 2 категории ОЭЗиС                         ______________      М.Е. Колосовская

___ __________  2016 г

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

- к Техническому заданию

График работ по подготовке к отопительному периоду

с 3  мая по 20 мая 2016г

1. Учебный корпус №4, ул. Дзержинского,28

2. Учебный корпус №8, пл. Тызенгауза,1

3. Учебный корпус №8а, пл. Тызенгауза,1а

4. Военный факультет, Фолюш, 15/218

5. Военный факультет, Фолюш, 15/219

6. Административное здание, пер. Телеграфный, 15а

с 12 мая по 25 мая 2016г

1. Учебный корпус №3, БЛК-5

2. Учебный корпус №5, ул. Ленина,32

3. Учебный корпус №6, ул. Захарова,32 (бойлер)

4. Лабораторный корпус, ул. Социалистическая,12

5. Спортзал, ул. Захарова,32/2 (бойлер)

6. Производственно-лабораторный корпус, ул. Курчатова,1а (бойлер)

7. Общежитие №4, ул. Пролетарская,16 (бойлер)

8. Общежитие №5, ул. Лиможа, 27(бойлер)

с 8  июня по 21  июня 2016г

1. Учебный корпус №10, ул. Октябрьская,5 (бойлер)

2. Общежитие  №1, ул. Социалистическая,66 (бойлер)

с 6 июля по 19  июля 2016г

1. Учебный корпус №1 ул. Ожешко,22 (бойлер)

2. Учебный корпус №2, пер. Доватора,3/1 (бойлер) два узла

3. Учебный корпус №9, ул. Врублевского,33 (бойлер)

4. Общежитие №2, ул. Доватора,27 (бойлер)

5. Общежитие №3, БЛК-3 (бойлер)

с 1 августа по 15  августа 2016г

1. Учебный корпус №7, ул. Горького, 95 (бойлер)