Ф 32-001

Форма С-1

УО «ГрГУ им.Я.Купалы»

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор______ ___  _Н.И. Войтко

(должность) (подпись) (И.О.Фамилия)

"__" ___________ 2016г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованная в соответствии с приказом N 858 от 17.09.2015 г.Гродно в составе:

председателя комиссии  начальник административно-

хозяйственного управления          Е.Н. Кравчук

(должность)                 (фамилия, инициалы)

членов комиссии:   Начальник ОЭЗиС	И.Н. Ракитин

(должность)	            (фамилия, инициалы)

Главный энергетик              В.И. Емельянов

(должность)               (фамилия, инициалы)

_ Инженер_ОЭЗиС                 М.Е. Колосовская

(должность)               (фамилия, инициалы)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

__учебного корпуса №6, ул.Захарова,32______________________        _________

(наименование объекта)

установлено, что _в результате обследования теплового узла и системы отопления по подготовке к работе в зимний период 2016/2017г. была установлена необходимость выполнения следующих ремонтных работ.__________________________ __________________________________________________________________________  _

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Председатель комиссии: Начальник административно-

хозяйственного управления              Е.Н. Кравчук

(должность)              (подпись)    (И.О.Фамилия)

Члены комиссии:        Начальник ОЭЗиС	               И.Н. Ракитин

(должность)              (подпись)    (И.О.Фамилия)

_ Главный энергетик___    ___________   В.И. Емельянов

(должность)             (подпись)     (И.О.Фамилия)

_ Инженер ОЭЗиС __     _____________   М.Е. Колосовская

(должность)         (подпись)         (И.О.Фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

| N п/п | Виды выполняемых ремонтных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внутренние сантехработы |  |  |  |
| 1. | Химическая очистка и испытание на плотность теплообменников давлением до 1,4 Мпа | агрегат | 1 |  |
| 2. | Смена участка трубопровода диаметром 80мм | м | 7 |  |
| 3. | Установка кронштейнов под трубопровод диаметром 80мм | шт. | 6 |  |
| 4. | Смена участка трубопровода диаметром 50мм | м | 0,5 |  |
| 5. | Смена крана шарового диаметром 15мм | шт. | 10 |  |
| 6. | Смена участка трубопровода диаметром 80мм | м | 0,5 |  |
| 7. | Смена участка трубопровода диаметром 76мм | м | 0,5 |  |
| 8. | Смена кранов шаровых диаметром 20мм | шт. | 2 |  |
| 9. | Изоляция участка трубопровода диаметром 80мм | м | 5 |  |
| 10. | Демонтаж трубопровода диаметром 20мм | м | 15 |  |
| 11. | Прокладка трубопровода диаметром 15мм | м | 4 |  |
| 12. | Установка кранов водоразборных диаметром 15мм | шт. | 2 |  |
| 13. | Установка крана шарового диаметром 25мм | шт. | 1 |  |
| 14. | Смена участка трубопровода диаметром 25мм | м | 3 |  |
| 15. | Установка заглушек на трубопровод диаметром 15мм | шт. | 2 |  |
| 16. | Врезка в трубопровод диаметром 20мм | шт. | 6 |  |
| 17. | Врезка отводов диаметром 20мм | шт. | 1 |  |
| 18. | Врезка отводов диаметром 15мм | шт. | 2 |  |
| 20. | Установка кранов шаровых диаметром 20мм | шт. | 4 |  |
| 21. | Установка крана шарового диаметром 15мм | шт. | 1 |  |
| 22. | Смена участка трубопровода диаметром 20мм | м | 6 |  |
| 23. | Добавление секций радиаторов 7 ребер | кВт | 1,26 |  |
| 24. | Установка кранов воздушных к радиаторам | шт. | 2 |  |
|  | Гидроиспытание системы отопления |  |  |  |
| 25. | Гидравлическое испытание трубопровода систем отопления диаметром до 50мм | 100м | 46,25 |  |

Составил инженер ОЭЗиС              ________________М.Е. Колосовская______

(должность, подпись, И.О.Фамилия)

"__" ________ 2016г