УО «ГрГУ им. Я. Купалы» Код по ОКУД (наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_________ Н.И. Войтко

(подпись)     (инициалы, фамилия)

"  __  " ___________  2016 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «17» сентября 2015 г. № 858 в составе:

председателя комиссии 	начальник АХУ                                              Р.И. Касян                _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

членов комиссии: 	главный инженер-начальник ООРиС          А.В. Качанов            _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

ведущий инженер ООРиС                            И.С. Половинко       _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                                            А.В. Дембицкая       _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: «Текущий ремонт жилых комнат в общежитии № 3 по БЛК-3 в г. Гродно»                                                                                                                                _

(наименование объекта)

установлено, что необходимо произвести текущий ремонт жилых комнат в количестве 80 штук общей площадью 1 410 м2.                                                                                                                                                                        _

(описание дефектов, их местонахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании.                      _

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: определять при производстве работ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ                                                                  _

Председатель комиссии:   начальник АХУ                     ______________          Р.И. Касян         _

(должность)                          (подпись)                  (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: 	 гл. инж.-начальник ООРиС   ______________         В.И. Качанов        _

(должность)                         (подпись)                  (инициалы, фамилия)

ведущий инженер ООРиС     ______________         И.С. Половинко   _

(должность)                         (подпись)                  (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                     ______________         А.В. Дембицкая    _                         			            (должность)                         (подпись)                   (инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

| № | Виды выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором | 100 м2 | 4 | Е61-2-7 |
| 2 | Оклейка стен и перегородок обоями со сплошным шпатлеванием простыми и средней плотности без подбора рисунка | 100 м2 | 26,84 | Е15-267-2 |
| 3 | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от известковых красок | 100 м2 | 14,1 | Е62-54-1 |
| 4 | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз | 100 м2 поверхности | 14,1 | Е15-311-3 |
| 5 | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 100 м2 | 14,1 | Е15-315-1 |

Составил:  инженер ООРиС                     ______________         А.В. Дембицкая  _                   			              (должность)                               (подпись)                 (инициалы, фамилия)