УТВЕРЖДАЮ

Проректор

________________ Н.И. Войтко

____ ___________ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- На проведение переговоров по выбору организации на выполнение работ по объекту «Текущий ремонт коридора 3-го этажа учебного корпуса № 1 по ул. Ожешко, 22 в г. Гродно»

- 1. Наименование, перечень, количество (объем) выполняемых работ (оказываемых услуг, поставляемых товаров). Требуемые технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели и характеристики.

- Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Текущий ремонт коридора 3-го этажа учебного корпуса № 1 по ул. Ожешко, 22 в г. Гродно».

- Текущий ремонт коридора 3-го этажа включает в себя:

- - отделочные работы (стены, потолки, полы), электромонтажные работы;

- - замена дверных блоков ДВ-1 ДГ 21-10 НПЩ, деревянная, однопольная, глухая с наплавом, с порогом, щитовая, с установленным замком; количество дверей - 6 штук общей площадью 13,1 м2; количество ключей в комплекте - 3 шт.;

- - замена дверных блоков внутренних из алюминиевого профиля, противодымная ДВ-3 АЧ 29-23 П, частично остеклённая с порогом; количество дверей - 2 шт. общей площадью 13,5 м2; (правое крыло, левое крыло); цвет - коричневый; количество ключей в комплекте - 3 шт.

- При исполнении заказа размеры дверных блоков, уточнить по месту. Рисунок заполнения дверных блоков выполнить в соответствии с приложением 1.

Состав работ: согласно дефектному акту.

- Гарантийный срок: не менее 2 года с момента приемки работ заказчиком в т.ч. на изделия и материалы.

Работы выполняются из материалов подрядной организации.

Работы выполнить в соответствии с нормативными требованиями для каждого вида работ и согласно технологическим картам.

Получить ответы на вопросы, касающиеся технических характеристик предмета заказа Вы можете по адресу: г. Гродно, ул. Свердлова,11, тел.+375 (152) 755425 (Дембицкая Александра Васильевна – инженер ООРиС). Всю интересующую информацию по организации и проведению процедуры переговоров Вы можете получить по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко,22, каб. 335а, либо по тел.: +375 (152) 770649 (Щербатюк Александр Викторович – Ведущий специалист по организации закупок, секретарь комиссии).

2. Требования к сроку выполнения заказа.

Сроки выполнения работ: август 2016 года.

- 3. Цена заказа, применяемая в качестве ориентировочной, с возможностью внесения предложений о ее снижении в белорусских рублях, условия оплаты.

- Ориентировочная стоимость: 17 600 (семнадцать тысяч шестьсот) белорусских рублей 00 копеек.

- Условия оплаты: по факту выполненных работ, в течение 30-ти банковских дней с момента подписания акта выполненных работ.

- Дополнительные работы, возникающие в ходе производства работ, оплачиваются согласно расчету договорной цены подрядчика, прилагаемому к договору.

- В расчет стоимости предложения необходимо включить весь комплекс необходимых работ,  соответствующих нормативным требованиям для каждого вида работ, а также погрузку и вывоз мусора.

- 4. Источник финансирования.

- Собственные средства университета.

- Расчёты между сторонами осуществляются платёжными поручениями.

- 5. Перечень документов, которые участнику необходимо представить для участия в переговорах.

- Участник должен предоставить:

- -	сопроводительное письмо к конкурсному предложению, подтверждающее принятие каждого пункта условий выдвинутых техническим заданием за подписью директора и гл. бухгалтера, заверенных печатью;

- - обоснование и расчёт цены предложения (смету) согласно дефектному акту в ценах на дату начала работ, с учетом прогнозных индексов на период выполнения работ, с указанием отдельно стоимости материалов и механизмов и НДС, за подписью директора, заверенных печатью;

- документы, подтверждающие наличие системы контроля качества выполняемых работ  в соответствии с действующим  законодательством РБ, причём преимущество имеют претенденты работающие по системе менеджмента качества соответствующих  требованиям СТБ ISO 9001-2009;

- декларации соответствия или сертификаты соответствия работ;

-	бухгалтерская отчетность за последние отчетные год и период;

-	копия свидетельства о государственной регистрации;

- справку из налоговой инспекции об отсутствии задолженности перед бюджетом;

- справку о состоянии текущих (расчетных) счетов участника из банка;

- отзывы заказчиков о качестве и соблюдении сроков выполнения аналогичных работ (не менее трех);

- документы, подтверждающие наличие системы контроля качества выполняемых работ  в соответствии с действующим  законодательством РБ, причём преимущество имеют претенденты работающие по системе менеджмента качества соответствующих  требованиям СТБ ISO 9001-2009;

- - 	копии действующих квалификационных аттестатов, зарегистрированных в реестре МАиС РБ у главного инженера и (или) прораба (мастера);

- - не допускаются к участию в процедуре субъекты предпринимательской деятельности, включенные в Реестр недобросовестных поставщиков Республики Беларусь, а также в Реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере.

- 6. Требования к содержанию, форме и оформлению предложений для переговоров.

- Предложения подаются в письменной форме, подписываются руководителем организации (или уполномоченным лицом), заверяются печатью организации, с приложением всех необходимых документов и смет. Представляемое участником предложения для переговоров должно содержать следующие сведения:

- •	Наименование, юридический адрес участника.

- •	Цена предложения участника.

- •	Срок выполнения работ.

- •	Гарантийный срок.

- •	Условия оплаты за выполненные работы.

- Предложение участника, цена заказа которого превышает стартовую цену в соответствии с настоящей документацией для переговоров, отклоняется, участник отстраняется от дальнейшего участия в переговорах.

- 7. Порядок и срок отзыва предложений для переговоров, а также порядок внесения изменений в такие предложения.

- Участник путем письменного уведомления до окончания срока подачи предложений вправе отозвать свое предложение и внести в него изменения. Изменения в предложение подаются в том же порядке, что и сами предложения.

- 8. Порядок и срок представления разъяснений положений документации для переговоров.

- Участник, любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не позднее одно рабочего дня до истечения  срока для подготовки и подачи предложений вправе обратиться к Гр ГУ им. Янки Купалы с запросом о разъяснении технического задания. Конечный срок предоставления разъяснений 02.08.2016  до 17:00.

- 9. Порядок, место и срок подачи предложений для переговоров.

- Предложение подается в запечатанном конверте по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22, каб. 115а – отдел делопроизводства и контроля с указанием на конверте «Для секретаря комиссии», предмета закупки, с обязательной пометкой «Не вскрывать».

- Конечный срок подачи предложений: 03.08.2016 до 12:00.

- 10. Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с предложениями для переговоров.

- Заседание комиссии для проведения процедур закупок и подрядных  торгов на строительство объектов по вопросу вскрытия конвертов с предложениями будет проводиться 03.08.2016 в 14:30 по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22, каб. 209.

- 11. Право организатора переговоров на запрос у участников разъяснений их предложений.

- УО «ГрГУ им. Янки Купалы» вправе обратиться с запросом к любому участнику с просьбой разъяснения их предложений до момента вынесения решения.

- 12. Требования к участнику, в соответствии с которыми переговоры могут проводиться его уполномоченным лицом, и требования к документу, подтверждающему такие полномочия (доверенность или иной документ), который представляется перед началом проведения переговоров.

В переговорах может участвовать уполномоченное участником лицо при наличии у него подтверждающих документов (доверенности, документ подтверждающий личность)..

13. Возможность снижения участником по результатам проведения переговоров цены его предложения:

- Дополнительным элементом переговоров будет являться процедура снижения цены заказа путем добровольного снижения участниками цены своих первоначально поданных предложений, улучшения других условий закупки предмета заказа.

В процедуре снижения цены заказа имеют право участвовать все участники, допущенные к переговорам. Участник вправе не участвовать в процедуре снижения цены заказа, при этом его конкурсное предложение остается действующим с предложенной им первоначальной ценой. Предложение участника, в соответствии с которыми условия, содержащиеся в документации для переговоров, могут быть ухудшены, не рассматриваются.

- Процедура снижения цены заказа проходит с личным присутствием представителей участников, при наличии у таких лиц доверенности и паспорта.

Организатор (заказчик) переговоров приглашает участников, допущенных к процедуре снижения цены заказа, путем одновременного направления им приглашений.

- Участник, снизивший первоначальную цену заказа и (или) улучивший другие условия выполнения заказа и признанный победителем переговоров, обязан в течение 1 рабочего дня представить откорректированные документы, определяющие его предложения, оформленные в порядке, предусмотренном для подачи предложений для переговоров.

- 14. Критерии оценки победителя переговоров, их значимость и порядок определения такого победителя.

- Выбор победителя переговоров будет осуществлен по результатам рассмотрения конкурсных предложений и по критерию – наиболее низкая цена выполнения работ.

- Наличия отрицательного опыта работы с ГрГУ им. Я. Купалы – отклоняется предложение.

- В соответствии с п. 9 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 № 88 «Об организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов» участник, подавший предложение, имеет право на применение преференциальной поправки в виде уменьшения цены его предложения на 15 процентов.

- Обращаем Ваше внимание на то, что преференциальная поправка применяется при наличии всех необходимых документов, указанных в письме Министерства торговли Республики Беларусь от 11 апреля 2016 г. N 14-07/926К «О порядке применения преференциальной поправки и документах, подтверждающих право на ее применение» и в случаях участия в процедуре хотя бы одного нерезидента Республики Беларусь.

- 15. Проект договора и срок, в течение которого он должен быть заключен.

- Проект договора прилагается (приложение 2).

- Договор с победителем переговоров заключается не позднее 10 календарных дней после утверждения протокола о проведении переговоров.

- В заключаемый договор включаются условия, согласованные по результатам переговоров. При заключении договора в него по взаимному согласию сторон могут быть внесены отдельные условия, которые не были предметом рассмотрения на переговорах, но не изменяют согласованные существенные условия договора, к которым относятся объем, срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров), стоимость, порядок оплаты, гарантийный срок.

Начальник АХУ                                                     ______________                   Р.И. Касян

___ ___________ 2016 г.

Гл. инженер-начальник отдела ОРиС	          ______________                   В.И. Качанов

___ ___________ 2016 г.

Инженер отдела ОРиС	                                  ______________                  А.В. Дембицкая

___ ___________ 2016 г.

Начальник отдела закупок	                                  ______________                  В.Б. Кулаковский

___ ___________ 2016 г.