УТВЕРЖДАЮ

Проректор

________________ Н.И. Войтко

____ ___________ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение переговоров по выбору организации на выполнение работ по объекту

«Текущий ремонт по замене дверных блоков запасного выхода в учебном корпусе №6

по ул. Захарова,32 в  г. Гродно».

- 1. Наименование, перечень, количество (объем) выполняемых работ (оказываемых услуг, поставляемых товаров). Требуемые технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели и характеристики.

Выполнение строительно-монтажных   работ по объекту:

«Текущий ремонт  по замене дверных блоков запасного выхода  в учебном корпусе №6 по

ул. Захарова,32 в г. Гродно».

- Замена деревянных  дверных блоков площадью 32,0 м2 на  дверные блоки внутренние из алюминиевого профиля, частично остекленные  с порогом, количество дверей -8 шт. из них 4 штуки – противодымные; цвет – белый,  количество ключей в комплекте  -3шт.  На все двери  установить доводчики(8шт.).

Состав работ: согласно дефектному  акту №1

- Размеры даны для предварительного расчета стоимости изделий (сравнительной стоимости).

- При исполнении заказа размеры дверных блоков уточнить по месту.

- Гарантийный срок: 2 года с момента приемки работ заказчиком в т. ч. на изделия и материалы.

Работы выполняются из материалов подрядной организации.

Работы выполнить в соответствии с нормативными требованиями для каждого вида работ и согласно технологическим картам.

Получить ответы на вопросы, касающиеся технических характеристик предмета заказа Вы можете по адресу: г. Гродно, ул. Свердлова,11, тел.+375 (152) 742603 (Половинко Ирина Станиславовна – ведущий инженер ООРиС). Всю интересующую информацию по организации и проведению процедуры переговоров Вы можете получить по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко,22, каб. 335а, либо по тел.: +375 (152) 770649 (Щербатюк Александр Викторович – ведущий специалист по организации закупок, секретарь комиссии).

2. Требования к сроку выполнения заказа.

Сроки выполнения работ: август  2016 года.

- 3. Цена заказа, применяемая в качестве ориентировочной, с возможностью внесения предложений о ее снижении в белорусских рублях, условия оплаты.

- Ориентировочная стоимость: 16 000 (шестнадцать  тысяч ) белорусских рублей 00 копеек.

- В расчет стоимости предложения необходимо включить весь комплекс необходимых работ,  соответствующих нормативным требованиям для каждого вида работ, а также погрузку и вывоз мусора.

- Условия оплаты: по факту выполненных работ  в течение 30-ти банковских дней с момента подписания акта выполненных работ.

- Дополнительные работы, возникающие в ходе производства работ, оплачиваются согласно расчету договорной цены подрядчика, прилагаемому к договору.

- 4. Источник финансирования.

- Собственные средства.

- Расчёты между сторонами осуществляются платёжными поручениями.

- 5. Перечень документов, которые участнику необходимо представить для участия в переговорах.

- Участник должен предоставить:

- •	сопроводительное письмо к конкурсному предложению, подтверждающее принятие каждого пункта условий выдвинутых техническим заданием за подписью директора и гл. бухгалтера, заверенных печатью;

- • обоснование и расчёт цены предложения (смету) согласно дефектному  акту  №1 в ценах на дату начала работ, с учетом прогнозных индексов на период выполнения работ, с указанием отдельно стоимости материалов и механизмов и НДС, за подписью директора, заверенных печатью;

• документы, подтверждающие наличие системы контроля качества выполняемых работ  в соответствии с действующим  законодательством РБ, причём преимущество имеют претенденты работающие по системе менеджмента качества соответствующих  требованиям СТБ ISO 9001-2009;

• декларации соответствия или сертификаты соответствия работ;

- •-справку об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), просроченной задолженности по бюджетным займам и бюджетным ссудам, задолженности по платежам в бюджет в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ранее заключенных договоров в соответствии с законодательством страны, резидентом которой он является, на 1-е число месяца, предшествующего дню подачи предложения;

- -справка обслуживающего банка об отсутствии задолженности по картотеке «Расчетные документы, неоплаченные в срок» на 1-е число месяца, предшествующего дню подачи предложения;

- -отзывы заказчиков о качестве и соблюдении сроков выполнения работ, предусмотренных в соответствии с договором;

- -наличие производственно-технического потенциала (наличие у участника необходимых машин и механизмов и специального оборудования, обеспечивающих выполнение всего комплекса работ).

- -наличие в штате предприятия персонала, имеющего квалификационный аттестат на выполнение видов работ (услуг), соответствующих дефектному акту.

- •	копии действующих квалификационных аттестатов, зарегистрированных в реестре МАиС РБ у главного инженера и (или) прораба (мастера).

- • не допускаются к участию в процедуре субъекты предпринимательской деятельности, включенные в Реестр недобросовестных поставщиков Республики Беларусь, а также в Реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере.

- 6. Требования к содержанию, форме и оформлению предложений для переговоров.

- Предложения подаются в письменной форме, подписываются руководителем организации (или уполномоченным лицом), заверяются печатью организации, с приложением всех необходимых документов и смет. Представляемое участником предложения для переговоров должно содержать следующие сведения:

- •	Наименование, юридический адрес участника.

- •	Цена предложения участника.

- •	Срок выполнения работ.

- •	Гарантийный срок.

- •	Условия оплаты за выполненные работы.

- Предложение участника, цена заказа которого превышает стартовую цену в соответствии с настоящей документацией для переговоров, отклоняется, участник отстраняется от дальнейшего участия в переговорах.

- 7. Порядок и срок отзыва предложений для переговоров, а также порядок внесения изменений в такие предложения.

- Участник путем письменного уведомления до окончания срока подачи предложений вправе отозвать свое предложение и внести в него изменения. Изменения в предложение подаются в том же порядке, что и сами предложения.

- 8. Порядок и срок представления разъяснений положений документации для переговоров.

- Участник, любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не позднее одно рабочего дня до истечения  срока для подготовки и подачи предложений вправе обратиться к УО «Гр ГУ им. Янки Купалы» с запросом о разъяснении технического задания. Конечный срок предоставления разъяснений 08.08.2016 до 17:00.

- 9. Порядок, место и срок подачи предложений для переговоров.

- Предложение подается в запечатанном конверте по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22, каб. 115а – отдел делопроизводства и контроля с указанием на конверте «Для секретаря комиссии», предмета закупки, с обязательной пометкой «Не вскрывать».

- Конечный срок подачи предложений: 09.08.2016 до 12:00.

- 10. Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с предложениями для переговоров.

- Заседание комиссии для проведения процедур закупок и подрядных  торгов на строительство объектов по вопросу вскрытия конвертов с предложениями будет проводиться 09.08.2016 до 14:30 по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22, каб. 209.

- 11. Право организатора переговоров на запрос у участников разъяснений их предложений.

- УО «ГрГУ им. Янки Купалы» вправе обратиться с запросом к любому участнику с просьбой разъяснения их предложений до момента вынесения решения.

- 12. Требования к участнику, в соответствии с которыми переговоры могут проводиться его уполномоченным лицом, и требования к документу, подтверждающему такие полномочия (доверенность или иной документ), который представляется перед началом проведения переговоров.

В переговорах может участвовать уполномоченное участником лицо при наличии у него подтверждающих документов (доверенности, документ подтверждающий личность)..

13. Возможность снижения участником по результатам проведения переговоров цены его предложения:

- Дополнительным элементом переговоров будет являться процедура снижения цены заказа путем добровольного снижения участниками цены своих первоначально поданных предложений, улучшения других условий закупки предмета заказа.

В процедуре снижения цены заказа имеют право участвовать все участники, допущенные к переговорам. Участник вправе не участвовать в процедуре снижения цены заказа, при этом его конкурсное предложение остается действующим с предложенной им первоначальной ценой. Предложение участника, в соответствии с которыми условия, содержащиеся в документации для переговоров, могут быть ухудшены, не рассматриваются.

- Процедура снижения цены заказа проходит с личным присутствием представителей участников, при наличии у таких лиц доверенности и паспорта.

Организатор (заказчик) переговоров приглашает участников, допущенных к процедуре снижения цены заказа, путем одновременного направления им приглашений.

- Участник, снизивший первоначальную цену заказа и (или) улучивший другие условия выполнения заказа и признанный победителем переговоров, обязан в течение 1 рабочего дня представить откорректированные документы, определяющие его предложения, оформленные в порядке, предусмотренном для подачи предложений для переговоров.

- 14. Критерии оценки победителя переговоров, их значимость и порядок определения такого победителя.

- Выбор победителя переговоров будет осуществлен по результатам рассмотрения конкурсных предложений и по критерию – наиболее низкая цена выполнения работ.

- Наличия отрицательного опыта работы с ГрГУ им. Я. Купалы – отклоняется предложение.

- В соответствии с п. 9 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 № 88 «Об организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов» участник, подавший предложение, имеет право на применение преференциальной поправки в виде уменьшения цены его предложения на 15 процентов.

- Обращаем Ваше внимание на то, что преференциальная поправка применяется при наличии всех необходимых документов, указанных в письме Министерства торговли Республики Беларусь от 11 апреля 2016 г. N 14-07/926К «О порядке применения преференциальной поправки и документах, подтверждающих право на ее применение» и в случаях участия в процедуре хотя бы одного нерезидента Республики Беларусь.

- 15. Проект договора и срок, в течение которого он должен быть заключен.

- Проект договора прилагается (приложение 2).

- Договор с победителем переговоров заключается не позднее 10 календарных дней после утверждения протокола о проведении переговоров.

- В заключаемый договор включаются условия, согласованные по результатам переговоров. При заключении договора в него по взаимному согласию сторон могут быть внесены отдельные условия, которые не были предметом рассмотрения на переговорах, но не изменяют согласованные существенные условия договора, к которым относятся объем, срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров), стоимость, порядок оплаты, гарантийный срок.

Начальник АХУ                                                     ______________                   Р.И. Касян

___ ___________ 2016 г.

Гл. инженер-начальник отдела ОРиС	          ______________                   В.И. Качанов

___ ___________ 2016 г.

Ведущий инженер отдела ОРиС	                       ______________                  И.С. Половинко

___ ___________ 2016 г.

Начальник отдела закупок	                                  ______________                  В.Б. Кулаковский

___ ___________ 2016 г.