УО «ГрГУ им. Я. Купалы» Код по ОКУД (наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_________ Н.И. Войтко

(подпись)     (инициалы, фамилия)

"  __  " ___________  2016 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от “13" мая 2016 г. № 553 в составе:

председателя комиссии 	начальник АХУ                                              Р.И. Касян                _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

членов комиссии: 	главный инженер-начальник ООРиС          В.И. Качанов               _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                                            П.И. Свертока            _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: «Текущий ремонт аудитории 318 в здании учебного корпуса №1 по ул. Ожешко, 22 в г. Гродно»                                                                                             .

(наименование объекта)

установлено, что необходимо выполнить замену оконных и дверных блоков, ремонт пола, стен и потолков.

(описание дефектов, их местонахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании..

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: определять при производстве работ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: работы необходимо вести с использованием средств подмащивания.

Председатель комиссии:   начальник АХУ                     ______________          Р.И. Касян         _

(должность)                          (подпись)              (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: 	             гл. инж.-начальник ООРиС   ______________         В.И. Качанов        _

(должность)                         (подпись)               (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                     ______________         П.И. Свертока _

(должность)                            (подпись)                 (инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

| № | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж умывальника | шт | 1,0 |  |
| 2 | Разборка деревянного подиума высотой 230 мм | м2 | 15,2 |  |
| 3 | Разборка плинтуса деревянного | м.п. | 41,6 |  |
| 4 | Разборка облицовки из дсп | м2 | 2,2 |  |
| 5 | Разборка покрытия пола из дсп | м2 | 68 |  |
| 6 | Демонтаж карниза деревянного | м.п. | 12,2 |  |
| 7 | Отбивка штукатурки потолков | м2 | 15 |  |
| 8 | Разборка деревянного наличника окон и дверей | м2 | 9,25 |  |
| 9 | Разборка отливов | м.п. | 6,0 |  |
| 10 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | м2 | 43,6 |  |
| 11 | Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен | м2 | 21,8 |  |
| 12 | Герметизация мест примыкания оконных и дверных блоков к стенам | м2 | 27,35 |  |
| 13 | Установка подоконных досок 550 мм | м.п. | 6,3 |  |
| 14 | Установка отливов 300 мм из оцинкованной стали | м.п. | 6,0 |  |
| 15 | Устройство откосов из гипсокартона на металлическом каркасе | м2 | 19,8 |  |
| 16 | Демонтаж деревянного дверного блока 1,9х3,8 м | м2 | 7,22 |  |
| 17 | Установка деревянного дверного блока 1,85х3,0 м | м2 | 5,55 |  |
| 18 | Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4м из кирпича керамического | м3 | 0,25 |  |
| 19 | Установка перфорированных уголков | м.п. | 42,1 |  |
| 20 | Устройство штраб в кирпичных стенах глубиной 100 мм | м.п. | 1 |  |
| 21 | Устройство металлической перемычки | кг | 67,4 |  |
| 22 | Облицовка стен гипсокартоном на металлическом каркасе | м2 | 199,8 |  |
| 23 | Грунтование стен СТ-16 за 2 раза | м2 | 199,8 |  |
| 24 | Улучшенное окрашивание стен акриловыми составами | м2 | 219,56 |  |
| 25 | Устройство потолков натяжных из пвх пленки | м2 | 104,3 |  |
| 26 | Установка разделительного профиля при устройстве потолков натяжных | м.п. | 37 |  |
| 27 | Устройство плинтуса потолочного из пенополистирола 100 мм | м.п. | 41,5 |  |
| 28 | Огнебиозащитная обработка древесины для обеспечения I группы огнезащитной эффективности | м2 | 303,56 |  |
| 29 | Устройство деревянного каркаса ступеней | м3 | 3,8 |  |
| 30 | Устройство покрытий дощатых толщиной 27 мм | м2 | 64,6 |  |
| 31 | Устройство покрытий из фанеры | м2 | 72,9 |  |
| 32 | Устройство покрытия пола из ламината | м2 | 117,7 |  |
| 33 | Устройство алюминиевых уголков отделочных ступеней 25х15 мм | м.п. | 121,0 |  |
| 34 | Устройство плинтуса пола из пвх 70 мм | м.п. | 42,5 |  |
| 35 | Смена вентиляционных решеток площадью до 0,25 м2 | шт | 14 |  |
| 36 | Установка экрана на радиаторы | шт | 2 |  |
| 34 | Установка металлического ограждения 2000х900 на оконный блок | шт | 1 |  |
| 38 | Устройство штраб в бетонных конструкциях | м.п. | 25 |  |
| 39 | Погрузка и вывоз мусора | т | 1 |  |

Дефектный акт составил:  инженер ООРиС                     ______________         П.И. Свертока _                         			            (должность)                            (подпись)                 (инициалы, фамилия)