Ф-32-001

Форма С-1

«ГрГУ им.Я.Купалы

(наименование организации)	       УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_____________ Н.И. Войтко

(подпись) (И.О.Фамилия)

"__  " ________2016 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ N2

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 13.05.2016 № 553, в составе:

председатель комиссии:      начальник АХУ	Касян Р.И.

(должность)	(фамилия, инициалы)

членов комиссии:               и.о. главного энергетика                                    Чигирь Е.А.

(должность)                                                      (фамилия, инициалы)

начальник ОЭЗиС                                        Балагаев В.В.

(должность)                                                   (фамилия, инициалы)

### составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

### «Текущий ремонт аудитории №318 в учебном корпусе № 1 по ул. Ожешко, 22 в г. Гродно» была выявлена неисправность, изношенность выключателей, розеток, электропроводки, светильников.

### Комиссия считает, что в целях устранения неисправности необходимо провести текущий   ремонт в соответствии с нижеприведенным перечнем работ:

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ

| N п/п | Виды выполняемых ремонтных работ | Единица измерения | Коли-чество | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж светильников ЛПО2х36 | шт. | 2 |  |
| 2 | Демонтаж светильников ЛСО1х58 | шт. | 4 |  |
| 3 | Демонтаж светильников ЛСО2х58 | шт. | 12 |  |
| 4 | Демонтаж электродвигателя | шт. | 1 |  |
| 5 | Демонтаж выключателей, розеток | шт. | 12 |  |
| 6 | Демонтаж видеопроектора | шт. | 1 |  |
| 7 | Демонтаж кабель-канала | м | 20 |  |
| 8 | Демонтаж кабеля | м | 25 |  |
| 9 | Монтаж светильников ЛПО 01-58+58-927 ЭУ (кристалл, световая линия) с 20 датчиками освещенности и лампами L58W \ 840 на 48 подвесах L= 2 м | шт. | 20 |  |
| 10 | Прокладка кабеля ВВГ5х2,5 в кабель-канале | м | 25 |  |
| 11 | Прокладка кабеля ВВГнг5х2,5 в трубах | м | 5 |  |
| 12 | Прокладка кабеля ВВГнг3х2,5 в трубах | м | 12 |  |
| 13 | Прокладка кабеля ВВГнг3х2,5 в кабель-канале | м | 24 |  |
| 14 | Прокладка кабеля ВВГнг3х1,5 по конструкциям (белый) | м | 70 |  |
| 15 | Прокладка кабеля ВВнгГ3х1,5 в трубах | м | 250 |  |
| 16 | Прокладка кабеля ВВГнг3х1,5 в кабель-канале с устройством разводных коробок | м | 100 |  |
| 17 | Прокладка кабель-канала 40х40 | м | 24 |  |
| 18 | Прокладка кабель-канала 25х16 | м | 140 |  |
| 19 | Прокладка трубы гофрированной D=32 мм | м | 5 |  |
| 20 | Прокладка трубы гофрированной D= 25 мм | м | 260 |  |
| 21 | Монтаж выключателя под гипсокартон 1-клавишного (блок 2х3) | шт. | 6 |  |
| 22 | Монтаж выключателя под гипсокартон 2-клавишного | шт. | 1 |  |
| 23 | Монтаж розетки под гипсокартон 1-местной | шт. | 3 |  |
| 24 | Монтаж розетки на потолок | шт. | 1 |  |
| 25 | Монтаж розетки под гипсокартон 2-местной | шт. | 1 |  |
| 26 | Монтаж розетки по деревянным конструкциям 2-местн. | шт. | 56 |  |
| 27 | Монтаж розетки по деревянным конструкциям 1-местн. | шт. | 2 |  |
| 28 | Монтаж щитка электрического ЩРВ12 | шт. | 1 |  |
| 29 | Монтаж бокса ЩРН 6 | шт. | 1 |  |
| 30 | Установка выключателей ВА161 16А | шт. | 7 |  |
| 31 | Установка выключателей ВН-32 32 А 3р | шт. | 2 |  |
| 32 | Монтаж видеопроектора | шт. | 1 |  |
| 33 | Монтаж кабеля UTP в кабель-канале | м | 25 |  |
| 34 | Монтаж кабеля VGA в кабель-канале | м | 25 |  |

Председатель комиссии:      нач. АХУ                                             __________         Р.И. Касян

(должность)                                                  (подпись)            (И.О.Фамилия)

Члены комиссии:        и.о. главного энергетика                              ______                Е.А. Чигирь

(должность)                                                 (подпись)            (И.О.Фамилия)

начальник ОЭЗиС                                      __________         В.В. Балагаев

(должность)                                                 (подпись)             (И.О.Фамилия)

Составил: и.о. главного энергетика ______________Е.А. Чигирь

(должность, подпись, И.О.Фамилия)

“_04“ 11  2016 г