УО «ГрГУ им. Я. Купалы» Код по ОКУД (наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_________ Н.И. Войтко

(подпись)     (инициалы, фамилия)

"  __  " ___________  2017 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «17» сентября 2015 г. № 858 в составе:

председателя комиссии 	начальник АХУ                                              Р.И. Касян                _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

членов комиссии: 	главный инженер-начальник ООРиС          А.В. Качанов            _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                                            О.П. Трасько             _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: «Текущий ремонт по замене оконных блоков в каб. № 108, 109, 112, 211, 213, 316, 317, 408, 413, в коридоре 1-го этажа, в коридоре 4-го этажа и по замене дверных блоков на 3 и 4 этажах (в коридорах) в учебном корпусе № 1 по ул. Ожешко, 22 в г. Гродно»

(наименование объекта)

установлено, что необходимо произвести замену оконных блоков в в каб. № 108, 109, 112, 211, 213, 316, 317,  408, 413, в коридоре 1-го этажа, в коридоре 4-го этажа и дверных блоков на 3 и 4 этажах (в коридорах) в связи с тем, что существующие оконные и дверные блоки физически и морально устарели, рамы прогнили       _

(описание дефектов, их местонахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании.                       _

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: определять при производстве работ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ                                                                  _

Председатель комиссии:   начальник АХУ                     ______________          Р.И. Касян           _

(должность)                          (подпись)                  (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: 	 гл. инж.-начальник ООРиС   ______________         В.И. Качанов        _

(должность)                          (подпись)                  (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                      ______________         О.П. Трасько         _                         			            (должность)                            (подпись)                (инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

| № | Виды выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оконные блоки |  |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 2,9199 |  |
| 2 | Разборка поясков‚ сандриков‚ желобов‚ отливов‚ свесов и т.п. | 100 м | 0,561 |  |
| 3 | Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2 | 100 м2 | 1,2284 |  |
| 4 | Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 2 м2 | 100 м2 | 0,0715 |  |
| 5 | Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0‚03 м | 100м | 2,7636 |  |
| 6 | Установка подоконных досок | 100м | 0,597 |  |
| 7 | Установка отливов из оцинкованной стали | 100м | 0,561 |  |
| 8 | Устройство откосов с использованием пвх-профиля "MONTBLANС" без устройства теплоизоляционного слоя | 100м | 2,0176 |  |
| 9 | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно–известковым раствором | 100м2 | 0,065 |  |
| 10 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно–известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0,1981 |  |
| 11 | Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям‚ подготовленным под окраску‚ улучшенная | 100м2 | 0,2629 |  |
| 12 | Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию | 100м2 | 0,3396 |  |
| Дверные блоки |  |  |  |  |
| 13 | Разборка дверных заполнений проёмов дверных и воротных | 100 м2 | 0,1488 |  |
| 14 | Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов во внутренних дверных проемах и перегородках в кирпичных стенах с креплением анкерными пластинами, при площади проема свыше 3 м2 | 100м2 | 0,2976 |  |
| 15 | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | 100м2 | 0,1032 |  |
| 16 | Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная | 100м2 | 0,1032 |  |
| 17 | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов | 100м | 0,344 |  |
| 18 | Герметизация стыков силиконом | 100м | 0,344 |  |
| 19 | Погрузка сподручных и навалочных грузов | т | 1 |  |

Составил:  инженер ООРиС                     ______________         О.П. Трасько      _

(должность)                     (подпись)               (инициалы, фамилия)