Форма С-1

Код по ОКУД     0501030

УО «Гродненский государственный

университет имени Янки Купалы»

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор     _________     Н.И.Войтко

(должность)        (подпись)       (инициалы, фамилия)       "__" ___________ 2017 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от  05.04.2017г.    № 397  в составе:

председатель комиссии:     начальник АХУ                   	  Р.И.Касян

(должность)                                	   (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:                главный инженер-нач.ООРиС  	  В.И.Качанов

(должность)                            	  (инициалы, фамилия)

начальник  ОЭЗиС	     	   В.В.Балагаев

(должность)                                  	 (инициалы, фамилия)

вед.инженер ООРиС              	  И.С. Половинко

(должность)                           	  (инициалы, фамилия)

Текущий ремонт санузлов 2,3 этажей учебного корпуса №2 по пер.Доватора,3/1(факультет биологии) в г.Гродно

(наименование объекта)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования  санузлов  2,3 этажей учебного корпуса №2 по пер. Доватора,3/1 (факультет биологии и экологии)  выявлено, что дверные блоки, пол, потолок, стены   физически и морально устарели и нуждаются в текущем ремонте.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы ведутся в эксплуатируемом здании – стесненные условия производства работ.

Работы следует производить с применением следующих механизмов: определяются при производстве работ.

Председатель комиссии:

Начальник АХУ		              		 Р.И. Касян

Члены  комиссии:

Главный инженер-нач.ООРиС  	 		 В.И. Качанов

Начальник  ОЭЗиС	     			             В.В. Балагаев

Вед.нженер ООРиС		         	                           И.С. Половинко

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

| № | Виды выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | потолки |  |  |  |
| 1. | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей потолков от известковых красок | 100м2 | 0,3 | Е62-54-1 |
| 2. | Грунтование поверхностей потолков | 100м2 | 0,3 | Е13-73-3 |
| 3. | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за 1 раз | 100м2 | 0,3 | Е15-311-3 |
| 4. | Окраска по штукатурке потолков водоэмульсионными красками улучшенная | 100м2 | 0,3 | Е15-315-1 |
| 5. | Сплошное выравнивание штукатурки потолков при толщ. До 5мм | 100м2 | 0,3 | Е61-1-5 |
| 6. | Ремонт штукатурки потолков площадью до 10м2 толщ. Слоя до 20мм | 100м2 | 0,06 | Е61-4-3 |
|  | стены |  |  |  |
| 7. | Разборка стен кирпичных | м3 | 4,1 | Е46-34-4 |
| 8. | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей стен от известковых красок | 100м2 | 0,56 | Е62-54-4 |
| 9. | Ремонт штукатурки внутренних стен площ. до 10м2 толщ. слоя до 20мм | 100м2 | 0,52 | Е61-2-9 |
| 10. | Сплошное выравнивание штукатурки стен при толщ. до 10мм. | 100м2 | 0,7 | Е61-1-4 |
| 11. | Разборка облицовки стен из керамич. плиток без сохранения | 100м2 | 1,25 | Е63-19-6 |
| 12. | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100м2 | 1,47 | Е13-73-2 |
| 13. | Облицовка керамической плиткой сухими смесями | 100м2 | 1,5 | Е15-300-2 |
| 14. | Снятие дверных полотен | 100м2 | 0,23 | Е56-19-1 |
| 15. | Демонтаж дверных коробок | 100шт. | 0,16 | Е56-18-1 |
| 16. | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2м2 шпонир. | 100м2 | 0,03 | Е10-229-1 |
| 17. | Установка дверных блоков из пвх во внутренних дверных проемах в кирпичных стенах при пл. проема до 3м2 | 100м2 | 0,09 | Е10-237-7 |
| 18. | Установка кабинок санузлов из пвх | 100м2 | 0,28 | Е10-237-7 |
| 19. | Устройство перегородок из пвх | 100м2 | 0,121 | Е10-237-8 |
| 20. | Установка решеток вентиляционных | шт. | 14 | Е15-104-8 |
| 21. | Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса | 100м2 | 0,081 | Е10-236-1 |
| 22. | Окраска масляными составами ранее окрашен. поверхностей радиаторов и труб | 100м2 | 0,06 | Е62-35-2 |
| 23. | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной | 100м2 | 0,12 | Е10-231-2 |
| 24. | Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20мм | 100м | 0,12 | Е69-18-4 |
| 25. | Облицовка керамической плиткой гипсокартонных поверхностей | 100м2 | 0,081 | Е15-298-1 |
|  | полы |  |  |  |
| 26. | Разборка покрытий пола из керамической плитки | 100м2 | 0,34 | Е57-2-7 |
| 27. | Разборка покрытий цементных полов | 100м2 | 0,31 | Е57-2-7 |
| 28. | Разборка оснований под полы из бетона | м3 | 3,6 | Е46-41-1 |
| 29. | Устройство примыканий при гидроизоляции полов из наплавляемых мат. | 100м прм. | 0,52 | Е11-4-12 |
| 30. | Устройство тепло –и звукоизоляции засыпной керамзитовой(пьедистал) | м3 | 1,9 | Е11-8-3 |
| 31. | Устройство цементных стяжек толщ. 20мм по бетонному основанию площ. До 20м2 (пьедестал) | 100м2 | 0,11 | Е57-23-1 |
| 32. | На каждые 5мм изменения тощ. цементной стяжки добавлять до толщ. 70мм. | 100м2 | 0,065 | Е57-23-9 |
| 33. | Устройство цементных стяжек толщ.20мм по бетонному основанию площ. пола до 20м2 | 100м2 | 0,32 | Е57-23-1 |
| 34. | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100м2 | 0,31 | Е12-15-3 |
| 35. | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит | 100м2 | 0,31 | Е11-9-1 |
| 36. | Устройство гидроизоляции полов в 1слой из наплавляемых рулонных материалов | 100м2 | 0,31 | Е11-4-11 |
| 37. | Устройство цементных стяжек толщ. 20мм по бетонному основанию пл. пола до 20м2 | 100м2 | 0,31 | Е57-23-1 |
| 38. | На каждые 5мм изменения тощ. цементной стяжки добавлять до толщ. 40мм. | 100м2 | 0,3 | Е57-23-9 |
| 39. | Устройство покрытий пола из плитки керамической | 100м2 | 0,35 | Е11-52-1 |
| 40. | Облицовка ступеней и подступенков плиткой на клею | 100м2 | 0,03 | Е11-51-3 |

Примечание : в смету включить погрузку и вывоз строительного мусора.

Составил:    ведущий  инженер  ООРиС    ________     И.С. Половинко