УТВЕРЖДАЮ

Проректор

________________ Н.И. Войтко

____ __________ 2019г

ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ

по выбору организации для выполнения работ по текущему ремонту: «Подготовка объектов учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» к работе в зимних условиях на 2019-2020г»

- Наименование, перечень, количество (объем) выполняемых работ (оказываемых услуг, поставляемых товаров).

- Выполнение работ по гидравлическим испытаниям трубопроводов системы отопления, текущему ремонту теплоиспользующего оборудования, химической очистке и испытанию на плотность теплообменников на объектах ГрГУ им. Я.Купалы согласно дефектным актам.

| - № | - Наименование объекта |  | - ремонт теплоисполь - зующего оборудования* | - химпромывка и испытание на плотность теплообмен - ников | - гидравлические испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. |  | - Учебный корпус №1, ул. Ожешко,22 | - + | - + | - + |
| - 2. |  | - Учебный корпус №2, пер. Доватора,3/1 | - + | - + | - + |
| - 3. |  | - Учебный корпус №6, ул. Захарова,32 | - + | - + | - + |
| - 4. |  | - Учебный корпус №7, ул. Гаспадарчая,23 | - + | - + | - + |
| - 5. |  | - Учебный корпус №9, ул. Врублевского,33 | - + | - + | - + |
| - 6. |  | - Учебный корпус №10, ул. Октябрьская,5 | - + | - + | - + |
| - 7. |  | - Спортзал, ул. Захарова,32/2 | - + | - + | - + |
| - 8. |  | - Производственно-лабораторный корпус, - ул. Курчатова,1а | - + | - + | - + |
| - 9. |  | - Общежитие №1, ул. Социалистическая,66 | - + | - + | - + |
| - 10. |  | - Общежитие №2, ул. Доватора,27 | - + | - + | - + |
| - 11. |  | - Общежитие №3, БЛК-3 | - + | - + | - + |
| - 12. |  | - Общежитие №4, ул. Пролетарская,16 | - + | - + | - + |
| - 13. |  | - Общежитие №5, ул. Лиможа,27 | - + | - + | - + |

- Марки теплообменников по объектам:

| - № | - Наименование объекта |  | - Марка теплообменника |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. |  | - Учебный корпус №1, ул. Ожешко,22 | - ТАР-0,15-20,85-3хБГВ |
| - 2. |  | - Учебный корпус №2, пер. Доватора,3/1 | - ВТГ 1-16/22 |
| - 3. |  | - Учебный корпус №6, ул. Захарова,32 | - ТАР-0,15-27,3-3х БГВ |
| - 4. |  | - Учебный корпус №7, ул. Гаспадарчая,23 | - ТАРС-0,2-14,0-1х |
| - 5. |  | - Учебный корпус №9, ул. Врублевского,33 | - ВТГ 1-24/50 |
| - 6. |  | - Учебный корпус №10, ул. Октябрьская,5 | - ВТГ 1-14/24 |
| - 7. |  | - Спортзал, ул. Захарова,32/2 | - ТАР-0,15-2,4-1 |
| - 8. |  | - Производственно-лабораторный корпус, - ул. Курчатова,1а | - ТАР-0,15-36,0-3х БГВ |
| - 9. |  | - Общежитие №1, ул. Социалистическая,66 | - Р-0,14-11,34-2х |
| - 10. |  | - Общежитие №2, ул. Доватора,27 | - ТАР-0,15-7,8-2х |
| - 11. |  | - Общежитие №3, БЛК-3 | - ТАРС-0,2-25,6-2х |
| - 12. |  | - Общежитие №4, ул. Пролетарская,16 | - ТАР-0,15-16,8-3х БГВ |
| - 13. |  | - Общежитие №5, ул. Лиможа,27 | - Р-0,14-10,78-1х |

- *вид и количество работ по ремонту теплоиспользующего оборудования, согласно дефектным актам (прилагаются).

- 2. Требуемые технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели и характеристики.

Выполнение работ по гидравлическим испытаниям, химической очистке и испытанию на плотность теплообменников и текущему ремонту теплоиспользующего оборудования, выполняется аттестованным персоналом, при наличии необходимого оборудования и аттестатов соответствия на проводимые работы. Химическая промывка теплообменников проводится кислотами (азотная, фосфорная, лимонная) либо их компонентами предусмотренными руководством по эксплуатации, с наличием специального оборудования. При необходимости проведения ремонта теплообменников (разборка, механическая очистка пластин, замена прокладок с последующей сборкой, либо полная замена оборудования) иметь квалифицированный персонал и отзывы о выполнении аналогичных работ. Работы по ремонту теплообменников проводятся без привлечения сторонних организаций.

Конкурсные предложения разрабатываются на основании дефектных актов (прилагаются) и предоставляются в виде смет  по каждому объекту.

Гарантийный срок на инженерное оборудование устанавливается заводом-изготовителем.

Гарантийный срок на выполнение работ: 2 года.

По вопросам, касающимся технических характеристик предмета заказа, обращаться по адресу: г. Гродно, ул. Телеграфная,5 либо по тел.: +375 152 62 06 59 (Колосовская Марианна Евгеньевна – инженер 1 категории отдела эксплуатации зданий и сооружений ГрГУ им. Я.Купалы).

- По организационным вопросам проведения процедуры переговоров телефон: 8(0152) 770649 (Туцкая Виктория Витальевна – секретарь комиссии, ведущий специалист по организации закупок).

3. Требования к сроку выполнения заказа.

Предполагаемые сроки начала и окончания выполнения работ: с 22.05.2019 по 20.08.2019 (согласно графика работ по подготовке к отопительному период, сформированному на основании графика отключений теплоносителя Гродненскими тепловыми сетями – Приложение № 1).

- 4. Ориентировочная цена заказа, применяемая в качестве стартовой, с возможностью внесения предложений о ее снижении в белорусских рублях, условия оплаты.

- Стартовая цена заказа на выполнение работ - составляет в текущих ценах 33300 (тридцать три тысячи триста) белорусских рублей 00 копеек.

- Расходы Подрядчика на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей включаются в объем и стоимость работ.

- Условия оплаты: по факту выполненных работ, на основании акта выполненных работ по каждому из объектов в течение 30-ти банковских дней.

- 5. Источник финансирования.

- Собственные средства Заказчика.

- 6. Перечень документов, которые участнику необходимо представить для участия в переговорах.

- Участник должен предоставить:

- сопроводительное письмо к конкурсному предложению, подтверждающее принятие каждого пункта условий выдвинутых документацией для переговоров, и согласие участника на подписание договора, а также содержащие сведения об отсутствии у участника задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, за подписью директора, заверенных печатью;

- обоснование и расчет цены предложения (в виде смет по каждому объекту), согласно утвержденным дефектным актам в ценах на дату производства работ, с учетом прогнозных индексов на период выполнения работ, с указанием отдельно стоимости материалов, механизмов и НДС, за подписью директора и лица ответственного за выполнение расчета участника, заверенных печатью;

- график платежей;

- график производства работ;

- документы, подтверждающие наличие системы менеджмента качества, подтвержденной сертификатом соответствия, выданным в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь;

- копию аттестата соответствия на работы по устройству внутренних сетей теплоснабжения и водопровода;

- копию действующего свидетельства о технической компетентности;

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- бухгалтерская отчетность за последние отчетные год и период;

- справка обслуживающего банка об отсутствии задолженности по картотеке «Расчетные документы, неоплаченные в срок» не ранее чем на 1-е число месяца, предшествующего дню подачи предложения

- заявление о наличии: квалифицированного и аттестованного персонала и опыта в выполнении аналогичных работ, сопоставимых по виду работ и объему с настоящим заказом, согласно п.2;

- отзывы заказчиков о качестве и соблюдении сроков выполнения работ, предусмотренных в соответствии с договором.

- документы о производственно-техническом потенциале (наличии или возможности аренды (с документальным подтверждением) требуемых основных средств, их состояние, использование прогрессивных технологий и т.д.);

- наличие специального оборудования, материалов, обеспечивающих выполнение заказа;

- сведения об изменениях, вносимых в наименование, правопреемстве, периоде осуществления деятельности;

- информацию об участии в качестве ответчика в судебных или арбитражных процессах с указанием предмета иска (невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств, некачественное выполнение работ и другое) за последние три года.

- 17.при необходимости проведения ремонта теплообменников (разборка, механическая очистка пластин, замена прокладок с последующей сборкой, либо полная замена оборудования) иметь квалифицированный персонал и отзывы о выполнении аналогичных работ. Работы по ремонту теплообменников проводятся без привлечения сторонних организаций.

- 18. не допускаются к участию в процедуре субъекты предпринимательской деятельности, включенные в Реестр недобросовестных поставщиков Республики Беларусь, а также в Реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере.

- 7. Требования к содержанию, форме и оформлению предложений для переговоров.

- Предложения подаются в письменной форме в запечатанных конвертах, подписываются руководителем организации (или уполномоченным лицом), заверяются печатью организации, с приложением всех необходимых документов и смет. Представляемое участником предложение для переговоров должно содержать следующие сведения:

- -наименование, юридический адрес участника;

- -цена предложения участника (с предоставлением  смет по каждому объекту);

- -срок выполнения работ;

- -гарантийный срок;

- - документы перечисленные в п.2; 6;

- -условия оплаты за выполненные работы.

- 8. Порядок и срок отзыва предложений для переговоров, а также порядок внесения изменений в такие предложения.

- Участник путем письменного уведомления до окончания срока подачи предложений вправе отозвать свое предложение и внести в него изменения. Изменения в предложение подаются в том же порядке, что и сами предложения.

- 9. Порядок и срок представления разъяснений положений документации для переговоров.

- Участник, любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не позднее одного рабочего дня до истечения  срока для подготовки и подачи предложений вправе обратиться к ГрГУ им. Янки Купалы с запросом о разъяснении документации для переговоров. Контактное лицо: инженер 1 категории отдела ЭЗиС Колосовская М.Е., тел. 62 06 59. Конечный срок предоставления разъяснений 24.04.2019 до 17:00.

- 10. Порядок, место и срок подачи предложений для переговоров.

- Предложение подается в запечатанном конверте по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22, каб. 115а – отдел делопроизводства и контроля с указанием на конверте «Для секретаря комиссии», предмета закупки, с обязательной пометкой «Не вскрывать».

- Конечный срок подачи предложений: 25.04.2019 до 14:00.

- 11. Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с предложениями для переговоров.

- Заседание комиссии для проведения процедур закупок и подрядных  торгов на строительство объектов по вопросу вскрытия конвертов с предложениями будет проводиться 25.04.2019 в 14:30 по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22, каб.209.

- 12. Право организатора переговоров на запрос у участников разъяснений их предложений.

ГрГУ им. Я.Купалы вправе обратиться с запросом к любому участнику с просьбой разъяснения их предложений до момента вынесения решения.

- 13. Порядок и предполагаемые сроки проведения переговоров.

- Проведение  переговоров и процедура улучшения предложения для переговоров с участниками, допущенными к переговорам, состоится ориентировочно 29.04.2019 по адресу: г.Гродно, ул. Ожешко,22, ауд. 209 в 14:30 (в случае изменения даты, времени и места всем участникам будет сообщено дополнительно. Контактный тел отдела закупок 8(0152) 770649).

- 14. Требования к участнику, в соответствии с которыми переговоры могут проводиться его уполномоченным лицом, и требования к документу, подтверждающему такие полномочия (доверенность или иной документ), который представляется перед началом проведения переговоров.

- В переговорах может участвовать уполномоченное участником лицо при наличии у него подтверждающих документов (доверенности, документа подтверждающего личность).

- 15. Порядок проведения процедуры улучшения предложения для переговоров.

- Дополнительным элементом переговоров будет являться процедура улучшения предложения для переговоров, без предварительного квалифицированного отбора участников путем добровольного снижения участниками цены своих первоначально поданных предложений, уменьшения сроков выполнения заказа или улучшения других условий закупки предмета заказа при условии сохранения остальных положений своих предложений без изменений. Предложение участника, в соответствии с которыми условия, содержащиеся в документации для переговоров, могут быть ухудшены, не рассматриваются.

- Процедура улучшения предложения для переговоров проходит с личным присутствием представителей участников, при наличии у таких лиц доверенности и паспорта.

- Процедура улучшения предложения для переговоров проводится в рамках процедуры переговоров, а в случае необходимости ее проведения отдельно, сроки, место, время проведения будут доведены до сведения участников допущенных к таким переговорам дополнительно, путем дополнительного сообщения по телефону.

- Участник вправе не участвовать в процедуре улучшения предложения для переговоров, при этом его предложение остается действующим с предложенными им первоначальными условиями.

- В процедуре улучшения предложения для переговоров имеют право участвовать представители, допущенные к переговорам.

Участник, снизивший первоначальную цену заказа, а также улучивший другие условия выполнения заказа и признанный победителем переговоров, обязан в течение 1 рабочего дня представить откорректированные документы, определяющие его предложения, оформленные в порядке, предусмотренном для подачи предложений для переговоров.

- 16. Критерии оценки победителя переговоров, их значимость и порядок определения такого победителя.

- Выбор победителя переговоров будет осуществлен по результатам рассмотрения конкурсных предложений и по критерию – наиболее низкая цена выполнения работ.

- Наличия отрицательного опыта работы с ГрГУ им. Я. Купалы – отклоняется предложение.

- В соответствии с п. 9 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 № 88 «Об организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов» участник, подавший предложение, имеет право на применение преференциальной поправки в виде уменьшения цены предложения в размере:

15 процентов – в случае предложения участником товаров (работ, услуг), происходящих из Республики Беларусь и стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь;

- 25 процентов - в случае предложения участником товаров собственного производства организаций, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов от списочной численности работников.

- О своем праве на применение преференциальной поправки участник должен указать в конкурсном предложении, предложении для переговоров, приложив соответствующие документы.

- Преференциальная поправка не применяется в отношении товаров (работ, услуг), являющихся предметом заказа, в случае подачи предложений только участниками, имеющими право на применение преференциальной поправки.

- 17. Проект договора и срок, в течение которого он должен быть заключен.

- Договор с победителем переговоров заключается не позднее 10 календарных дней после утверждения протокола о проведении переговоров (проект договора прилагается).

- В заключаемый договор включаются условия, согласованные по результатам переговоров. При заключении договора в него по взаимному согласию сторон могут быть внесены отдельные условия, которые не были предметом рассмотрения на переговорах, но не изменяют согласованные существенные условия договора, к которым относятся объем, срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров), стоимость, порядок оплаты, срок фиксации цены, гарантийный срок.

- На основании п. 67 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 №88 «Об организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов», организатор вправе отказаться от проведения переговоров в любой срок без возмещения участникам убытков.

Начальник АХУ                                                 ______________      Р.И. Касян

___ __________  2019г

Главный энергетик                                            ______________      А.Ю. Винтер

___ __________  2019г

Начальник ОЭЗиС                                            ______________      В.В. Балагаев

___ __________  2019г

Документацию для переговоров составил:

инженер 1 категории ОЭЗиС                            ______________      М.Е. Колосовская

___ __________  2019г

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

График работ по подготовке к отопительному периоду

с 22 мая по 04 июня 2019г

1. Производственно-лабораторный корпус, ул. Курчатова,1а (бойлер)

2. Общежитие №4, ул. Пролетарская,16 (бойлер)

3. Общежитие №5, ул. Лиможа, 27(бойлер)

с 12  июня по 25 июня 2019г

1. Учебный корпус №1 ул. Ожешко,22 (бойлер)

2. Учебный корпус №2, пер. Доватора,3/1 (бойлер) два узла

3. Учебный корпус №9, ул. Врублевского,33 (бойлер)

4. Общежитие №2, ул. Доватора,27 (бойлер)

5. Общежитие №3, БЛК-3 (бойлер)

с 31 июля по 20  августа 2019г

1. Учебный корпус №6, ул. Захарова,32 (бойлер)

2. Спортзал, ул. Захарова,32/2 (бойлер)

3. Учебный корпус №10, ул. Октябрьская,5 (бойлер)

4. Общежитие  №1, ул. Социалистическая,66 (бойлер)

5. Учебный корпус №7, ул. Гаспадарчая 23 (бойлер)