УО «ГрГУ им. Я. Купалы» Код по ОКУД (наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_________ Н.И. Войтко

(подпись)     (инициалы, фамилия)

"  __  " ___________  2019 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 05.04.2017 № 397 в составе:

председателя комиссии 	начальник АХУ                                           Р.И. Касян

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

членов комиссии: 	вед. инженер 				И.С. Половинко

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

начальник ОЭЗиС 			В.В. Балагаев

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

инженер по рем. оборуд., ЗиС		Г.Г. Гец

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                                         А.О. Волчкевич

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: «Текущий ремонт по замене оконных блоков в каб. № 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 208a, 209, 210, 211, 216, 217, 218, 307, 308 и в коридорах 2-го и 3-го этажей в учебном корпусе № 7  по ул. Гаспадарчая, 23 в г. Гродно»

(наименование объекта)

установлено, что необходимо произвести замену оконных блоков в каб. № 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 208a, 209, 210, 211, 216, 217, 218, 307, 308 и в коридорах 2-го и 3-го этажей в учебном корпусе № 7                                            по ул. Гаспадарчая, 23 в связи с тем, что существующие оконные блоки физически и морально устарели, рамы растрескались и прогнили.

(описание дефектов, их местонахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: отсутствуют

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: определять при производстве работ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Председатель комиссии: начальник АХУ                 _____________      	Р.И. Касян

(должность)                             (подпись)               	      (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:      гл.. инженер                               ____________	В.И. Качанов

(должность)           	          (подпись)           	        (инициалы, фамилия)

начальник ОЭЗиС         		         ___________          	В.В. Балагаев

(должность)                      	          (подпись)              	          (инициалы, фамилия)

инженер по ремонту

оборудования, ЗиС         	         ___________          	Г.Г. Гец

(должность)                      	          (подпись)              	           (инициалы, фамилия)

:                                  инженер ООРиС                         ____________ 	А.О. Волчкевич

(должность)           	          (подпись)           	          (инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

| № | Виды выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100м2 | 1,5 |  |
| 2 | Разборка поясков‚ сандриков‚ желобов‚ отливов‚ свесов и т.п. | 100м | 0,9 |  |
| 3 | Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2 | 100м2 | 1,5 |  |
| 4 | Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0‚03 м | 100м | 3,42 |  |
| 5 | Установка подоконных подоконников из ПВХ | 100м | 0,9 |  |
| 6 | Установка отливов из оцинкованной стали | 100м | 0,9 |  |
| 7 | Облицовка гипсокартонными листами откосов методом сухой штукатурки | 100 м2 | 1,05 |  |
| 8 | Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям‚ подготовленным под окраску‚ улучшенная | 100м2 | 1,05 |  |
| 9 | Ремонт штукатурки наружних стен по камню и бетону цементно–известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0,15 |  |
| 10 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: цементная | 100м2 | 0,5 |  |
| 11 | Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию | 100м2 | 0,18 |  |
| 12 | Погрузка, вывоз сподручных и навалочных грузов | т. | 3 |  |

Составил:  инженер ООРиС				А.О. Волчкевич

(должность)		(подпись)	(инициалы, фамилия)