Приложение№1

УО «ГрГУ им. Я. Купалы» Код по ОКУД (наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_________ Н.И. Войтко

(подпись)     (инициалы, фамилия)

"  __  " ___________  2019 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «05» апреля 2017 г. № 397 в составе:

председателя комиссии 	начальник АХУ                                              Р.И. Касян                _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

членов комиссии: 	главный инженер-начальник ООРиС          А.В. Качанов            _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

начальник ЭЗиС                                             В.В. Балагаев             _

ведущий инженер ООРиС                         И.С. Половинко

составила настоящий акт в том, что в результате обследования   лестничной клетки главного входа 1-7 этажей, дверных блоков санузлов 1-7 этажей в   производственно-лабораторного  корпуса  по ул. Курчатова,1а в г. Гродно»

(наименование объекта)

установлено, что необходимо выполнить текущий ремонт  по  замене дверных блоков в  санузлах 1-7 этажей   в связи с тем,  что дверные полотна рассохлись, осели, имеют неплотный притвор по периметру коробки, нижняя часть полотен изношена, приборы частично утрачены или неисправны, дверные коробки  перекошены, наличники повреждены (имеют сколы), произвести  текущий ремонт лестничной клетки 1-7 этажей с заменой дверных блоков,  в связи с тем, что отделочный слой отслоился на стенах, деревянные перила изношены, повреждены, на ступенях лестничных маршей  и площадках имеются выбоины, сколы, краска на торцах лестничных маршей отслоилась,  на потолке имеются затеки.

Комиссия решила, что существующие заполнения дверных проемов в санузлах 1-7 этажей необходимо заменить, произвести  текущий ремонт лестничной клетки   1 - 7 этажей   главного входа.

(описание дефектов, их местонахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании.                       _

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: определять при производстве работ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ                                                                  _

Председатель комиссии:   начальник АХУ                     ______________          Р.И. Касян           _

(должность)                          (подпись)                  (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: 	 гл. инж.-начальник ООРиС   ______________         В.И. Качанов        _

(должность)                          (подпись)                  (инициалы, фамилия)

начальник ОЭЗиС                     _____________         В.В. Балагаев       _                         			            (должность)                            (подпись)                (инициалы, фамилия)

ведущий инженер ООРиС      ______________         И.С. Половинко         _                         			            (должность)                            (подпись)                (инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

| № | Виды выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Дверные проемы |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений дверных проемов | 100м2 | 0,623 |  |
| 2 | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах при площади проема до 3м2 (санузлы 1-7 этажей, 14 шт.) с отверстиями для вентиляции | 100 м2 | 0,236 |  |
| 3 | Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов (дымонепроницаемых) во внутренних дверных проемах при площади проема до 3м2 (выход на лестничные клетки 2-7 этажей – 6шт., выход в коридор 7шт.) | 100м2 | 0,303 |  |
| 4 | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах‚ при площади проема до 3 м2 | 100м2 | 0,539 |  |
| 5 | Ремонт штукатурки прямолинейных стен внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | 100м2 | 0,05 |  |
| 6 | Заделка борозд в стенах шириной до 50мм глубиной 20мм | 100м | 0,71 |  |
| 7 | Заделка борозд в бетонных полах шириной до 50мм, глубиной до 20мм | 100м | 0,35 |  |
| 8 | Добавлять на каждые следующие 50мм ширины | 100м | 0,35 |  |
| 9 | Окраска стен улучшенная водоэмульсионными составами | 100м2 | 0,36 |  |
| 10 | Сплошное выравнивание штукатурных откосов раствором при толщине налета до 10мм | 100м2 | 0,11 |  |
| 11 | Облицовка керамической плиткой откосов (санузлы) | 100м2 | 0,21 |  |
| 12 | Облицовка гипсокартонными листами откосов | 100м2 | 0,2 |  |
| 13 | Окраска откосов водоэмульсионными составами улучшенная | 100м2 | 0,2 |  |
| 14 | Установка перфорированных алюминиевых уголков | 100м | 1,5 |  |
| 15 | Установка автоматических закрывателей (доводчиков) | шт. | 27 |  |
| 16 | Погрузка и вывозка мусора | м3 | 10,1 |  |
| 17 | Очистка помещений от строительного мусора | т | 2,0 |  |
|  | Лестничная клетка потолки |  |  |  |
| 18 | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей потолков от известковых красок | м2 | 18,0 |  |
| 19 | Грунтование поверхности потолков | м2 | 18,0 |  |
| 20 | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за 1раз | м2 | 18,0 |  |
| 21 | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами | м2 | 18,0 |  |
| 22 | Ремонт штукатурки потолков | м2 | 0,8 |  |
|  | стены |  |  |  |
| 23 | Ремонт штукатурки прямолинейных стен внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | м2 | 50,0 |  |
| 24 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей стен цементно-известковым раствором толщиной слоя до 10мм, ранее окрашенных масляной краской | м2 | 250,8 |  |
| 25 | Декоративная штукатурка внутренних поверхностей стен мелкой фракции с подготовкой поверхности под отделку | м2 | 250,8 |  |
| 26 | Подготовка поверхности стен под отделку (после побелки) | м2 | 300,5 |  |
| 27 | Улучшенная окраска стен по декоративной штукатурке | м2 | 250,8 |  |
| 28 | Демонтаж металлического ограждения | м.п | 60,1 |  |
| 29 | Устройство ограждения лестничной клетки из нержавеющей сталт диаметром 50,8мм | м.п. | 60,1 |  |
| 30 | Устройство ограждения лестничной площадки | м.п | 9,85 |  |
| 31 | Улучшенная окраска стен акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям | м2 | 300,5 |  |
| 32 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза | м2 | 15,1 |  |
| 33 | Зашивка трубопроводов гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса | м2 | 3,1 |  |
| 34 | Окраска водоэмульсионными составами лестничных маршей и площадок с подготовкой поверхности под окраску | м2 | 306,7 |  |
| 35 | Установка и разборка инвентарных лесов внутренних при высоте помещения до 6м | м2 | 18,0 |  |
|  | На каждые последующие 4м высоты помещения добавлять | м2 | 18,0 |  |
|  | Ступени |  |  |  |
| 36 | Облицовка лестничной площадки плиткой «грес» на клею | м2 | 54,8 |  |
| 37 | Укладка плинтуса из плитки «гресс» | м.п. | 165,2 |  |
| 38 | Облицовка ступеней и подступенков керамической плиткой «гресс» на клею | м2 | 122,8 |  |
| 39 | Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20мм по бетонному основанию | м2 | 122,8 |  |
| 40 | Устройство цементно-песчаных стяжек добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины | м2 | 122,8 |  |

Составил:  ведущий инженер ООРиС                     ______________         И.С. Половинко      _

(должность)                     (подпись)               (инициалы, фамилия)