Приложение№1

УО «ГрГУ им. Я. Купалы» Код по ОКУД (наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_________ Н.И. Войтко

(подпись)     (инициалы, фамилия)

"  __  " ___________  2019 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «05» апреля 2017 г. № 397 в составе:

председателя комиссии 	начальник АХУ                                              Р.И. Касян                _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

членов комиссии: 	главный инженер-начальник ООРиС          А.В. Качанов            _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

начальник ЭЗиС                                             В.В. Балагаев             _

ведущий инженер ООРиС                             И.С. Половинко

составила настоящий акт в том, что в результате обследования входной группы  главного входа в учебном корпусе №9  по   ул. Врублевского,33 в г. Гродно                                                                                                                                                                                                                                           установлено,  что дверные полотна рассохлись, осели, имеют неплотный притвор по периметру коробки, нижняя часть полотен изношена, приборы частично утрачены или неисправны, дверные коробки  перекошены, наличники повреждены (имеют сколы).

Комиссия решила, что  необходимо выполнить текущий ремонт входной группы    главного входа в учебном  корпусе  №9  в г. Гродно.

(описание дефектов, их местонахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании.                       _

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: определять при производстве работ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ                                                                  _

Председатель комиссии:   начальник АХУ                     ______________                    Р.И. Касян           _

(должность)                          (подпись)                  (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: 	 гл. инж.-начальник ООРиС   ______________                    В.И. Качанов

(должность)                          (подпись)                  (инициалы, фамилия)

начальник ОЭЗиС                 _____________                        В.В. Балагаев                   			                          (должность)                            (подпись)                (инициалы, фамилия)

ведущий инженер ООРиС      ______________    И.С. Половинко         _                         			            (должность)                            (подпись)                (инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

| № | Виды выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Дверные проемы |  |  |  |
| 1 | Разборка алюминиевых заполнений дверных проемов | 100м2 | 0,26 |  |
| 2 | Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов (дымонепроницаемых) во внутренних дверных проемах в кирпичных стенах с креплением дюбелями при площади проема свыше 3м2 | 100м2 | 0,128 |  |
| 3 | Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов (теплые) в наружных дверных проемах при площади проема свыше 3м2 в кирпичных стенах с креплением дюбелями | 100м2 | 0,115 |  |
| 4 | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах‚ при площади проема свыше 3 м2 | 100м2 | 0,245 |  |
| 5 | Установка и крепление наличников(нащельников) | 100мк.бл | 0,39 |  |
| 6 | Ремонт штукатурки прямолинейных стен внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | 100м2 | 0,06 |  |
| 7 | Заделка борозд в стенах шириной до 50мм глубиной 20мм | 100м | 0,2 |  |
| 8 | Заделка борозд в бетонных полах шириной до 50мм, глубиной до 20мм | 100м | 0,11 |  |
| 9 | Добавлять на каждые следующие 50мм ширины | 100м | 0,11 |  |
| 10 | Окраска стен улучшенная водоэмульсионными составами | 100м2 | 0,15 |  |
| 11 | Облицовка гипсокартонными листами откосов | 100м2 | 0,07 |  |
| 12 | Окраска откосов водоэмульсионными составами улучшенная | 100м2 | 0,07 |  |
| 13 | Установка перфорированных алюминиевых уголков | 100м | 0,2 |  |
| 14 | Установка автоматических закрывателей (доводчиков) | 10 шт. | 0,04 |  |
| 15 | Погрузка и вывозка мусора | т | 2 |  |

Составил:  ведущий инженер ООРиС                     ______________         И.С. Половинко      _

(должность)                     (подпись)               (инициалы, фамилия)