УО «ГрГУ им. Я. Купалы» Код по ОКУД (наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_________ Н.И. Войтко

(подпись)     (инициалы, фамилия)

"  __  " ___________  2020 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «05» апреля 2017 г. № 397 в составе:

председателя комиссии 	начальник АХУ                                       Р.И. Касян                _

(должность)                                 (инициалы, фамилия)

членов комиссии: 	и.о. начальника ООРиС                          О.П. Трасько            _

(должность)                                (инициалы, фамилия)

инженер по рем. оборуд. ЗиС                Г.Г. Гец                     _

(должность)                                      (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                                   А.В. Дембицкая      _

(должность)                                        (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования   объекта: «Текущий ремонт комнат № 23, 25, 29, 36, 39, 40, 42, 46, 47, 48, 50 в общежитии № 3 по БЛК, 3 в г. Гродно»                                                                         _

(наименование объекта)

установлено, что необходимо провести ремонт жилых комнат в связи с тем, что помещения жилых комнат находятся в неудовлетворительном состоянии: необходимо выполнить ремонтно-строительные работы по восстановлению функциональных и эстетических качеств помещений жилых комнат.                                                 _

.

(описание дефектов, их местонахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании.                       _

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: определять при производстве работ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ                                                                  _

Председатель комиссии:   начальник АХУ                             ______________          Р.И. Касян             _

(должность)                          (подпись)              (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: 	 и.о. начальника ООРиС                  ______________        О.П. Трасько           _                               		                          (должность)                            (подпись)             (инициалы, фамилия)

инженер по рем. оборуд ЗиС           _____________         Г.Г. Гец                    _                         			            (должность)                            (подпись)              (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                            ______________         А.В. Дембицкая        _                         			            (должность)                                   (подпись)                   (инициалы, фамилия)

| ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| Стены |  |  |  |  |
|  | Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2 | 100м2 | 4,22 |  |
|  | Кладка перегородок из блоков ячеистого бетона на клею двухслойных толщиной 200 мм в каркасных зданиях | 100м2 | 0,072 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 2,11 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм | 100м2 | 1,26 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз | 100м2пов | 4,33 |  |
|  | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям | 100м2 | 4,33 |  |
|  | Установка наличника из пвх на откосы оконных блоков | 100 м | 0,53 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от известковых красок | 100м2 | 1,92 |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0,96 |  |
|  | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия | 100м | 1,92 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм | 100м2 | 0,6 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз | 100м2пов | 1,92 |  |
|  | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 100м2 | 1,92 |  |
| Вент.решётки |  |  |  |  |
|  | Демонтаж гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 (К-0,3) | Деталь | 11 |  |
|  | Установка гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 | Деталь | 11 |  |
| Мусор |  |  |  |  |
|  | Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) | Т | 4 |  |

Составил:  инженер ООРиС                     ______________         А.В. Дембицкая    _

(должность)                     (подпись)               (инициалы, фамилия)