УО «ГрГУ им. Я. Купалы» Код по ОКУД (наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_________ Н.И. Войтко

(подпись)     (инициалы, фамилия)

"  __  " ___________  2020 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «05» апреля 2017 г. № 397 в составе:

председателя комиссии 	начальник АХУ                                   Р.И. Касян                _

(должность)                                 (инициалы, фамилия)

членов комиссии: 	начальника ООРиС                             О.П. Трасько            _

(должность)                                (инициалы, фамилия)

и.о. начальник ОЭЗиС                         Г.Г. Гец                   _

(должность)                                     (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                                  А.В. Дембицкая       _

(должность)                                        (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования   объекта: «Текущий ремонт по замене дверных блоков лестничных клеток 1-3 этажей и подвального помещения (биологический факультет) в учебном корпусе № 2 по ул. Доватора, 3/1 в г. Гродно»             							                    _

(наименование объекта)

установлено, что дверные полотна рассохлись, осели, имеют неплотный притвор, по периметру коробки нижняя часть полотен изношена, дверные коробки перекошены, наличники повреждены (имеют сколы).                  _

В связи с вышеизложенным комиссией принято решение произвести текущий ремонт по замене дверных блоков деревянных на двери из алюминиевого профиля.                                                                                              _

(описание дефектов, их местонахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании.                       _

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:                                                            _

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ                                                                  _

Председатель комиссии:   начальник АХУ                            ______________          Р.И. Касян             _

(должность)                          (подпись)              (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: 	 начальник ООРиС                        ______________        О.П. Трасько           _                               		                          (должность)                            (подпись)             (инициалы, фамилия)

и.о. начальник ОЭЗиС                   _____________          Г.Г. Гец                    _                         			            (должность)                            (подпись)              (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                              ______________         А.В. Дембицкая     _                         			            (должность)                                   (подпись)                   (инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| № | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100м2 | 0.2043 |  |
|  | Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм | 100м | 0.3664 |  |
|  | Заделка борозд в бетонных полах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм | 100м | 0.0878 |  |
|  | Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов во внутренних дверных проемах в кирпичных стенах и перегородках с креплением дюбелями, при площади проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.0269 |  |
|  | Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов во внутренних дверных проемах в кирпичных стенах и перегородках с креплением дюбелями, при площади проема свыше 3 м2 | 100 м2 | 0.1775 |  |
|  | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема свыше 3 м2 | 100 м2 | 0.1775 |  |
|  | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.0269 |  |
|  | Установка автоматических закрывателей (доводчиков) на двери наружные входные | 10шт | 0.6 |  |
|  | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | 100м2 | 0.093 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз | 100м2пов | 0.093 |  |
|  | Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная | 100м2 | 0.093 |  |
|  | Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) | Т | 0.5 |  |

Составил:  инженер ООРиС                     ______________         А.В. Дембицкая    _

(должность)                     (подпись)               (инициалы, фамилия)