Ф 32-001

Форма С-1

УО «ГрГУ им.Я.Купалы»

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор________      Н.И. Войтко

(должность) (подпись) (И.О.Фамилия)

"__" ___________ 2021г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованная в соответствии с приказом N 397 от 05.04.2017 г.Гродно в составе:

председателя комиссии  начальник административно-

хозяйственного управления          Р.И. Касян

(должность)                 (фамилия, инициалы)

членов комиссии:   Начальник ОЭЗиС	С.Ю. Васильев

(должность)	            (фамилия, инициалы)

Главный энергетик              А.Ю. Винтер

(должность)               (фамилия, инициалы)

_ Инженер_ОГЭ                 М.Е. Колосовская

(должность)               (фамилия, инициалы)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

__общежития №3, БЛК-3______________________________________

(наименование объекта)

установлено, что _в результате обследования теплового узла и системы отопления по подготовке к работе в зимний период 2021/2022г. была установлена необходимость выполнения следующих ремонтных работ.__________________________ ___ Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы ведутся в эксплуатируемом здании - стесненные условия производства работ. Работы следует производить с применением следующих механизмов: определяется при производстве работ.

_______________________________________________________________________  _

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Председатель комиссии: Начальник административно-

хозяйственного управления              Р.И. Касян

(должность)              (подпись)    (И.О.Фамилия)

Члены комиссии:        Начальник ОЭЗиС	               С.Ю. Васильев

(должность)              (подпись)    (И.О.Фамилия)

_ Главный энергетик___    ___________   А.Ю. Винтер

(должность)             (подпись)     (И.О.Фамилия)

_ Инженер ОГЭ __     _____________   М.Е. Колосовская

(должность)         (подпись)         (И.О.Фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

| N п/п | Виды выполняемых ремонтных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внутренние сантехработы |  |  |  |
| 1. | Химическая очистка и испытание на плотность теплообменников давлением до 1,0 Мпа | агрегат | 1 |  |
| 2. | Смена крана шарового диаметром 15мм | шт. | 4 |  |
| 3. | Изоляция трубопровода диаметром 80мм | м | 22 |  |
| 4. | Изоляция трубопровода диаметром 50мм | м | 42 |  |
| 5. | Изоляция трубопровода диаметром 32мм | м | 30 |  |
| 6. | Изоляция трубопровода диаметром 20мм | м | 6 |  |
| 7. | Изоляция трубопровода диаметром 15мм | м | 6 |  |
| 8. | Смена изоляции трубопровода диаметром 50мм | м | 22 |  |
| 9. | Смена изоляции трубопровода диаметром 80мм | м | 5 |  |
| 10. | Изоляция фланцевых соединений диаметром 80мм | шт. | 4 |  |
|  | Гидроиспытание системы отопления |  |  |  |
| 11. | Гидравлическое испытание трубопровода систем отопления диаметром до 50мм | 100м | 29,31 |  |

Составил инженер ОГЭ             ________________М.Е. Колосовская___                    (должность, подпись, И.О.Фамилия)

"__" ________ 2021г