УТВЕРЖДАЮ Проректор ________________ Н.И. Войтко ____ __________ 2021г

ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ

по выбору организации для выполнения работ по текущему ремонту: «Подготовка объектов учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» к работе в зимних условиях на 2021-2022г»

- Наименование, перечень, количество (объем) выполняемых работ (оказываемых услуг, поставляемых товаров).

- Лот № 1: Выполнение работ по гидропневмопромывке, гидравлическим испытаниям трубопроводов системы отопления и текущему ремонту теплоиспользующего оборудования на объектах Гр ГУ им. Я.Купалы согласно дефектным актам.

| - № | - Наименование объекта | - Виды работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - гидропневмо - промывка | - ремонт теплоиспользующего оборудования* | - гидравлические испытания |
| - 1. | - Учебный корпус №3, БЛК-5 | - + | - + | - + |
| - 2. | - Учебный корпус №4, ул. Дзержинского,28 | - + | - + | - + |
| - 3. | - Учебный корпус №5, ул. Ленина,32 | - + | - + | - + |
| - 4. | - Учебный корпус №8, пл. Тызенгауза,1 | - + | - + | - + |
| - 5. | - Учебный корпус №8а, пл. Тызенгауза,1а | - + | - + | - + |
| - 6. | - Лабораторный корпус, ул. Социалистическая,12 | - - | - + | - + |
| - 7. | - Военный факультет, Фолюш,15/218 | - - | - + | - + |
| - 8. | - Военный факультет, Фолюш,15/219 | - - | - + | - + |
| - 9. | - Административное здание, ул. Телеграфная,5 | - - | - + | - + |

- *вид и количество работ по ремонту теплоиспользующего оборудования, согласно дефектным актам (прилагаются).

- Лот № 2: Выполнение работ по гидропневмопромывке, гидравлическим испытаниям трубопроводов системы отопления, текущему ремонту теплоиспользующего оборудования, химической очистке и испытанию на плотность теплообменников на объектах ГрГУ им. Я.Купалы согласно дефектным актам.

| - № | - Наименование объекта | - Виды работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - гидропневмо - промывка | - Ремонт теплоисполь - зующего оборудования* | - Химпромывка и испытание на плотность теплообмен - ников | - гидравлические испытания |
| - 1. | - Учебный корпус №1, ул. Ожешко,22 | - - | - + | - + | - + |
| - 2. | - Учебный корпус №2, пер. Доватора,3/1 | - + | - + | - + | - + |
| - 3. | - Учебный корпус №6, ул. Захарова,32 | - - | - + | - + | - + |
| - 4. | - Учебный корпус №7, ул. Гаспадарчая,23 | - - | - + | - + | - + |
| - 5. | - Учебный корпус №9, ул. Врублевского,33 | - + | - + | - + | - + |
| - 6. | - Учебный корпус №10, ул. Октябрьская,5 | - - | - + | - + | - + |
| - 7. | - Спортзал, ул. Захарова,32/2 | - - | - + | - + | - + |
| - 8. | - Производственно-лабораторный корпус, - ул. Курчатова,1а | - - | - + | - + | - + |
| - 9. | - Административное здание, пер. Телеграфный,15а | - - | - + | - + | - + |
| - 10. | - Общежитие №1, ул. Социалистическая,66 | - - | - + | - + | - + |
| - 11. | - Общежитие №2, ул. Доватора,27 | - + | - + | - + | - + |
| - 12. | - Общежитие №3, БЛК-3 | - - | - + | - + | - + |
| - 13. | - Общежитие №4, ул. Пролетарская,16 | - - | - + | - + | - + |
| - 14. | - Общежитие №5, ул. Лиможа,27 | - + | - + | - + | - + |
| - 15. | - Общежитие №6, ул. Дубко,20 | - - | - + | - + | - + |
| - 16. | - Котельная, ул. Яснопольская,30/219 | - - | - + | - + | - + |

- Марки теплообменников по объектам:

| - № | - Наименование объекта |  | - Марка теплообменника |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. |  | - Учебный корпус №1, ул. Ожешко,22 | - ТАР-0,15-20,85-3хБГВ |
| - 2. |  | - Учебный корпус №2, пер. Доватора,3/1 | - ВТГ 1-16/22 |
| - 3. |  | - Учебный корпус №6, ул. Захарова,32 | - ТАР-0,15-27,3-3х БГВ |
| - 4. |  | - Учебный корпус №7, ул. Гаспадарчая,23 | - ТАРС-0,2-14,0-1х |
| - 5. |  | - Учебный корпус №9, ул. Врублевского,33 | - ВТГ 1-24/50 |
| - 6. |  | - Учебный корпус №10, ул. Октябрьская,5 | - ЕТ-013-14/24 |
| - 7. |  | - Спортзал, ул. Захарова,32/2 | - ТАР-0,15-2,55 |
| - 8. |  | - Производственно-лабораторный корпус, - ул. Курчатова,1а | - ЕТ-007-24/34 |
| - 9. |  | - Административное здание, пер. Телеграфный,15а | - ЕТ-010-30 |
| - 10. |  | - Общежитие №1, ул. Социалистическая,66 | - Р-0,14-11,34-2х |
| - 11. |  | - Общежитие №2, ул. Доватора,27 | - ТАР-0,15-7,8-2х |
| - 12. |  | - Общежитие №3, БЛК-3 | - ТАРС-0,2-25,6-2х |
| - 13. |  | - Общежитие №4, ул. Пролетарская,16 | - ТАР-0,15-16,8-3х БГВ |
| - 14. |  | - Общежитие №5, ул. Лиможа,27 | - Р-0,14-16,38 |
| - 15. |  | - Общежитие №6, ул. Дубко,20 | - ЕТ-015М-96; ЕТ-015М-42/88 |
| - 16. |  | - Котельная, ул. Яснопольская,30/219 | - ЕТ-012-22/22 |

- *вид и количество работ по ремонту теплоиспользующего оборудования, согласно дефектным актам (прилагаются).

- 2. Требуемые технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели и характеристики.

Лот №1 - выполнение работ по гидропневмопромывке, гидравлическим испытаниям и текущему ремонту теплоиспользующего оборудования, выполняется аттестованным персоналом, при наличии необходимого оборудования и аттестатов соответствия на проводимые работы.

Лот №2 – выполнение работ по гидропневмопромывке, гидравлическим испытаниям, химической очистке и испытанию на плотность теплообменников и текущему ремонту теплоиспользующего оборудования, выполняется аттестованным персоналом, при наличии необходимого оборудования и аттестатов соответствия на проводимые работы. Химическая промывка теплообменников проводится кислотами (азотная, фосфорная, лимонная) либо их компонентами предусмотренными руководством по эксплуатации, с наличием специального оборудования. При необходимости проведения ремонта теплообменников (разборка, механическая очистка пластин, замена прокладок с последующей сборкой, либо полная замена оборудования) иметь квалифицированный персонал и отзывы о выполнении аналогичных работ. Работы по ремонту теплообменников проводятся собственными силами без привлечения сторонних организаций.

Конкурсные предложения разрабатываются на основании дефектных актов (прилагаются) согласно Лоту № 1, Лоту № 2 и предоставляются в виде смет (калькуляций) по каждому объекту.

Гарантийный срок на инженерное оборудование устанавливается заводом-изготовителем.

Гарантийный срок на выполнение работ:

- гидравлические испытания - 1год;

- гидропневмопромывка – 4 года;

- химическая очистка и испытание на плотность теплообменников- 1 год;

-сантехнические работы – 2 года.

По вопросам, касающимся технических характеристик предмета заказа, обращаться по тел.: 8(0152)620659 (Колосовская Марианна Евгеньевна – инженер 1 категории отдела главного энергетика ГрГУ им. Я.Купалы).

- По организационным вопросам проведения процедуры переговоров тел.: 8(0152)770649 (Щербатюк Александр Викторович – ведущий специалист по организации закупок, секретарь комиссии).

3. Требования к сроку выполнения заказа.

Предполагаемые сроки начала и окончания выполнения работ: Лот №1: с 03.05.2021 по 31.05.2021г; Лот №2: с 13.05.2021 по 30.07.2021г (согласно графика работ по подготовке к отопительному периоду Приложение № 1).

- 4. Цена заказа, применяемая в качестве ориентировочной, с возможностью внесения предложений о ее снижении в белорусских рублях, условия оплаты.

- Лот №1: ориентировочная цена заказа с возможностью внесения предложений о её снижении - составляет в текущих ценах 20 000 (двадцать тысяч) белорусских рублей 00 копеек.

- Лот №2: ориентировочная цена заказа с возможностью внесения предложений о её снижении - составляет в текущих ценах 56 500 (пятьдесят шесть тысяч пятьсот) белорусских рублей 00 копеек.

- Расходы Подрядчика на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей включаются в объем и стоимость работ.

- Условия оплаты: по факту выполненных работ, на основании акта выполненных работ по каждому из объектов в течение 30-ти банковских дней.

- 5. Источник финансирования.

- Собственные средства  университета.

- 6. Перечень документов, которые участнику необходимо представить для участия в переговорах.

- Участник должен предоставить:

- сопроводительное письмо к конкурсному предложению, подтверждающее принятие каждого пункта условий выдвинутых документацией для переговоров, и согласие участника на подписание договора, а также содержащие сведения об отсутствии у участника задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, за подписью директора;

- обоснование и расчет цены предложения (в виде смет (калькуляций) по каждому объекту), согласно утвержденным дефектным актам в ценах на дату производства работ, с учетом прогнозных индексов на период выполнения работ, с указанием отдельно стоимости материалов, механизмов и НДС, за подписью директора и лица ответственного за выполнение расчета участника (цена предложения отражает стоимость по каждому объекту и виду выполняемых работ с перечислением видов работ относящихся к текущему ремонту);

- график платежей;

- график производства работ;

- документы, подтверждающие наличие системы менеджмента качества, подтвержденной сертификатом соответствия, выданным в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь;

- копию аттестата соответствия на работы по устройству внутренних сетей теплоснабжения и водопровода;

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- бухгалтерская отчетность за последние отчетные год и период. Организациям и индивидуальным предпринимателям, применяющим упрощенную систему налогообложения и ведущим книгу учета доходов и расходов, предоставляют выписку из книги учета доходов и расходов за последние четыре квартала, предшествующие дате подачи предложений;

- справка обслуживающего банка об отсутствии задолженности по картотеке «Расчетные документы, неоплаченные в срок» не ранее чем на 1-е число месяца, предшествующего дню подачи предложения;

- копии действующих квалификационных аттестатов, зарегистрированных в реестре МАиС РБ у главного инженера и (или) прораба (мастера) на выполнение видов работ (услуг), соответствующих дефектным актам и п.2 документации для переговоров;

- отзывы заказчиков о качестве и соблюдении сроков выполнения аналогичных  работ, предусмотренных в соответствии с договором (не менее трех за последние два года);

- документы о производственно-техническом потенциале наличие специального оборудования, материалов, обеспечивающих выполнение заказа;

- сведения об изменениях, вносимых в наименование, правопреемстве, периоде осуществления деятельности;

- для Лота №2 при необходимости проведения ремонта теплообменников (разборка, механическая очистка пластин, замена прокладок с последующей сборкой, либо полная замена оборудования) иметь квалифицированный персонал и отзывы о выполнении аналогичных работ. Работы по ремонту теплообменников проводить собственными силами без привлечения сторонних организаций.

- Участниками процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве в соответствии с п.2 ст.57 Закона Республики Беларусь от 5 июля 2004г. №300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» не могут выступать:

- организатор проводимых процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве;

- учредитель, участник, собственник имущества организатора процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве;

- дочернее унитарное предприятие, дочернее или зависимое хозяйственное общество, обособленное структурное подразделение (филиал) организатора процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве;

- юридическое лицо, находящееся в процессе реорганизации, за исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо;

- юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), находящееся (находящийся) в процессе ликвидации (в стадии прекращения деятельности), в том числе признанное (признанный) в установленном порядке экономически несостоятельным (банкротом), за исключением юридического лица, находящегося в процедуре санации;

- лицо, включенное в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах закупок товаров (работ, услуг) при строительстве;

- лицо, включенное в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам товаров (работ, услуг) при строительстве;

- лицо, включенное в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере.

- Участниками процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве в соответствии с п.2 ст.57 Закона Республики Беларусь от 5 июля 2004г. №300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» не могут выступать:

- организатор проводимых процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве;

- учредитель, участник, собственник имущества организатора процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве;

- дочернее унитарное предприятие, дочернее или зависимое хозяйственное общество, обособленное структурное подразделение (филиал) организатора процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве;

- юридическое лицо, находящееся в процессе реорганизации, за исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо;

- юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), находящееся (находящийся) в процессе ликвидации (в стадии прекращения деятельности), в том числе признанное (признанный) в установленном порядке экономически несостоятельным (банкротом), за исключением юридического лица, находящегося в процедуре санации;

- лицо, включенное в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах закупок товаров (работ, услуг) при строительстве;

- лицо, включенное в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам товаров (работ, услуг) при строительстве;

- лицо, включенное в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере.

- 7. Требования к содержанию, форме и оформлению предложений для переговоров.

- Предложения представляются в письменной форме на бумажном носителе в одном экземпляре, подписываются руководителем организации (или уполномоченным лицом), с приложением всех необходимых документов и смет.

- Все страницы предложения должны быть размещены в порядке, указанном в документации для переговоров, пронумерованы и прошиты.

- Представляемое участником предложения для переговоров должно содержать следующие сведения:

- •	Наименование, юридический адрес участника.

- •	Цена предложения участника.

- •	Срок выполнения работ.

- •	Гарантийный срок.

- •	Условия оплаты за выполненные работы.

- Предложения для переговоров, отправленные по факсу, электронной почте или подготовленные с нарушениями требований документации по переговорам, к рассмотрению не принимаются.

- 8. Порядок и срок отзыва предложений для переговоров, а также порядок внесения изменений в такие предложения.

- Участник путем письменного уведомления до окончания срока подачи предложений вправе отозвать свое предложение и внести в него изменения. Изменения в предложение подаются в том же порядке, что и сами предложения.

- 9. Порядок и срок представления разъяснений положений документации для переговоров.

- Участник, любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не позднее одного рабочего дня до истечения  срока для подготовки и подачи предложений вправе обратиться к ГрГУ им. Янки Купалы с запросом о разъяснении документации для переговоров. Конечный срок предоставления разъяснений 13.04.2021 до 17:00.

- 10. Порядок, место и срок подачи предложений для переговоров.

- Предложение подается в запечатанном конверте по адресу: 230023, г. Гродно, ул.Ожешко,22, каб. 115а – отдел делопроизводства и контроля с указанием на конверте «Для секретаря комиссии», предмета закупки, с обязательной пометкой «Не вскрывать».

- Конечный срок подачи предложений: 14.04.2021 до 10:00.

- 11. Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с предложениями для переговоров.

- Заседание комиссии для проведения процедур закупок и подрядных  торгов на строительство объектов по вопросу вскрытия конвертов с предложениями будет проводиться 14.04.2021 в 10:30 по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22, каб.209.

- 12. Право организатора переговоров на запрос у участников разъяснений их предложений.

ГрГУ им. Янки Купалы вправе обратиться с запросом к любому участнику с просьбой разъяснения их предложений до момента вынесения решения.

Организатор вправе отказаться от проведения переговоров в любой срок без возмещения участникам убытков.

13. Процедура улучшения предложения для переговоров.

Процедура улучшения предложения для переговоров является дополнительным элементом переговоров и заключается в повышении предпочтительности предложений путем добровольного снижения участниками цены своих первоначально поданных предложений, уменьшения сроков выполнения заказа, снижения размера аванса или улучшения других условий закупки предмета заказа при условии сохранения остальных положений своих предложений без изменений.

В процедуре улучшения предложения для переговоров имеют право участвовать все участники, допущенные к переговорам. Участник вправе не участвовать в процедуре улучшения предложения для переговоров, при этом его предложение остается действующим с предложенными им первоначальными условиями. Предложение участника, в соответствии с которым условия, содержащиеся в документации для переговоров, могут быть ухудшены, не рассматривается.

Проведение переговоров и процедура улучшения предложения для переговоров состоится 16.04.2021 в 13:30 по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко,22, ауд. 209 (при изменении даты, времени  и ауд. будет  сообщено дополнительно по телефону) с личным присутствием представителей участников, при наличии у таких лиц доверенности или документа подтверждающего личность участника. Участник, улучшивший предложение (снизивший первоначальную цену заказа и или улучивший другие условия поставки товара) и признанный победителем переговоров, обязан в течение 1 рабочего дня представить откорректированные документы, определяющие его предложения, оформленные в порядке, предусмотренном для подачи предложений для переговоров.

- 14. Требования к участнику, в соответствии с которыми переговоры могут проводиться его уполномоченным лицом, и требования к документу, подтверждающему такие полномочия (доверенность или иной документ), который представляется перед началом проведения переговоров.

- В переговорах может участвовать уполномоченное участником лицо при наличии у него подтверждающих документов (доверенности, документ подтверждающий личность).

- 15. Критерии оценки победителя переговоров, их значимость и порядок определения такого победителя.

- Выбор победителя переговоров будет осуществлен по результатам рассмотрения конкурсных предложений и по критерию – наиболее низкая цена выполнения работ без применения преференциальной поправки.

- 16. Проект договора и срок, в течение которого он должен быть заключен.

- Проект договора прилагается.

- Договор с победителем переговоров заключается не позднее 10 календарных дней после утверждения протокола о проведении переговоров.

- В заключаемый договор включаются условия, согласованные по результатам переговоров. При заключении договора в него по взаимному согласию сторон могут быть внесены отдельные условия, которые не были предметом рассмотрения на переговорах, но не изменяют согласованные существенные условия договора, к которым относятся объем, срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров), стоимость, порядок оплаты, гарантийный срок.

Начальник АХУ                                                 ______________      Р.И. Касян

___ __________  2021г

Главный энергетик                                            ______________      А.Ю. Винтер

___ __________  2021г

Документацию для переговоров составил:

инженер 1 категории ОГЭ                                ______________      М.Е. Колосовская

___ __________  2021г

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела закупок	                           ______________      В.Б. Кулаковский

___ ___________ 2021г

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

График работ по подготовке к отопительному периоду

Лот №1

с 03  мая по 18 мая 2021г

1. Учебный корпус №4, ул. Дзержинского,28

2. Учебный корпус №8, пл. Тызенгауза,1

3. Учебный корпус №8а, пл. Тызенгауза,1а

4. Военный факультет, Фолюш, 15/218

5. Военный факультет, Фолюш, 15/219

с 19 мая по 31 мая 2021г

1. Лабораторный корпус, ул. Социалистическая,12

2. Учебный корпус №5, ул. Ленина,32

3. Административное здание, ул. Телеграфная,5

4. Учебный корпус №3, БЛК-5

Лот №2

с 13 мая по 26 мая 2021г

1. Производственно-лабораторный корпус, ул. Курчатова,1а (бойлер)

2. Общежитие №4, ул. Пролетарская,16 (бойлер)

3. Общежитие №5, ул. Лиможа, 27(бойлер)

4. Общежитие №6, ул. Дубко,20 (бойлер 2шт)

5. Котельная, ул. Яснопольская,30/219 (бойлер)

6. Административное здание, пер. Телеграфный,15а (бойлер)

с 10  июня по 23 июня 2021г

1. Учебный корпус №1 ул. Ожешко,22 (бойлер)

2. Учебный корпус №2, пер. Доватора,3/1 (бойлер) два узла

3. Учебный корпус №9, ул. Врублевского,33 (бойлер)

4. Общежитие №2, ул. Доватора,27 (бойлер)

5. Общежитие №3, БЛК-3 (бойлер)

с 08 июля по 30 июля 2021г

1. Учебный корпус №6, ул. Захарова,32 (бойлер)

2. Спортзал, ул. Захарова,32/2 (бойлер)

3. Учебный корпус №10, ул. Октябрьская,5 (бойлер)

4. Общежитие  №1, ул. Социалистическая,66 (бойлер)

5. Учебный корпус №7, ул. Гаспадарчая 23 (бойлер)