УО «ГрГУ им. Я. Купалы» Код по ОКУД (наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_________ Н.И. Войтко

(подпись)     (инициалы, фамилия)

"  __  " ___________  2017 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «17» сентября 2015 г. № 858 в составе:

председателя комиссии 	начальник АХУ                                              Р.И. Касян                _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

членов комиссии: 	главный инженер-начальник ООРиС          А.В. Качанов            _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                                            О.П. Трасько             _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: «Текущий ремонт по замене оконных блоков в каб. № 306, 315, 401, 402, 403, 404, 406, 410, 412, 413, 414, 415, 416, 418, 419, 420 и в коридоре 4-го этажа в учебном корпусе № 7  по ул. Гаспадарчая, 23 в г. Гродно»_________ __________________ ______  ____

(наименование объекта)

установлено, что необходимо произвести замену оконных блоков в каб. № 306, 315, 401, 402, 403, 404, 406, 410, 412, 413, 414, 415, 416, 418, 419, 420 и в коридоре 4-го этажа в учебном корпусе № 7  по ул. Гаспадарчая, 23 в связи с тем, что существующие оконные блоки физически и морально устарели, рамы прогнили _____________

(описание дефектов, их местонахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании.                       _

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: определять при производстве работ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ                                                                  _

Председатель комиссии:   начальник АХУ                     ______________          Р.И. Касян           _

(должность)                          (подпись)                  (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: 	 гл. инж.-начальник ООРиС   ______________         В.И. Качанов        _

(должность)                          (подпись)                  (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                      ______________         О.П. Трасько         _                         			            (должность)                            (подпись)                (инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

| № | Виды выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 2,586 |  |
| 2 | Разборка поясков‚ сандриков‚ желобов‚ отливов‚ свесов и т.п. | 100 м | 1,155 |  |
| 3 | Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2 | 100 м2 | 2,079 |  |
| 4 | Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0‚03 м | 100м | 4,074 |  |
| 5 | Установка подоконных досок | 100м | 1,253 |  |
| 6 | Установка отливов из оцинкованной стали | 100м | 1,155 |  |
| 7 | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно–известковым раствором | 100м2 | 2,253 |  |
| 8 | Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям‚ подготовленным под окраску‚ улучшенная | 100м2 | 2,44 |  |
| 9 | Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию | 100м2 | 0,809 |  |
| 10 | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов | 100м | 2,919 |  |
| 11 | Погрузка сподручных и навалочных грузов | т | 14 |  |

Составил:  инженер ООРиС                     ______________         О.П. Трасько      _

(должность)                     (подпись)               (инициалы, фамилия)