УО «ГрГУ им. Я. Купалы» Код по ОКУД (наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_________ Н.И. Войтко

(подпись)     (инициалы, фамилия)

"  __  " ___________  2017 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «05» апреля 2017 г. № 397 в составе:

председателя комиссии 	начальник АХУ                                              Р.И. Касян                _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

членов комиссии: 	главный инженер-начальник ООРиС          А.В. Качанов            _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                                            О.П. Трасько             _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: «Текущий ремонт по замене оконных блоков в каб. №109, 122 и библиотеке учебного корпуса №9 по ул. Врублевского,33 в г. Гродно»       _

(наименование объекта)

установлено, что необходимо произвести замену оконных блоков в каб. № 109, 122 и библиотеке в учебном корпусе № 9  по ул. Врублевского,33 в связи с тем, что существующие оконные блоки физически и морально устарели, рамы прогнили _____                                                                                                                                      __

(описание дефектов, их местонахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании.                       _

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: определять при производстве работ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ                                                                  _

Председатель комиссии:   начальник АХУ                     ______________          Р.И. Касян           _

(должность)                          (подпись)                  (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: 	 гл. инж.-начальник ООРиС   ______________         В.И. Качанов        _

(должность)                          (подпись)                  (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                      ______________         О.П. Трасько         _                         			            (должность)                            (подпись)                (инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

| № | Виды выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 1,125 |  |
| 2 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 1,17 |  |
| 3 | Демонтаж защитных решёток установленных на оконных блоках | шт | 12 |  |
| 4 | Разборка поясков‚ сандриков‚ желобов‚ отливов‚ свесов и т.п. | 100 м | 0,351 |  |
| 5 | Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2 | 100 м2 | 1,17 |  |
| 6 | Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0‚03 м | 100м | 1,692 |  |
| 7 | Установка подоконных досок | 100м | 0,381 |  |
| 8 | Установка отливов из оцинкованной стали | 100м | 0,351 |  |
| 9 | Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию | 100м2 | 0,211 |  |
| 10 | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно–известковым раствором | 100м2 | 0,51 |  |
| 11 | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов | 100м | 1,34 |  |
| 12 | Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная | 100м2 | 0,846 |  |
| 13 | Погрузка сподручных и навалочных грузов | т | 10 |  |

Составил:  инженер ООРиС                     ______________         О.П. Трасько      _

(должность)                     (подпись)               (инициалы, фамилия)