## 7709-1-4-S1
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ОБЩЕЖИТИЯ N2 ПО УЛ.ДОВАТОРА,27 В Г.ГРОДНО. З-К УО "ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Я.КУПАЛЫ"
КОД ОБЪЕКТА |  | 03/2013
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ОБЩЕЖИТИЯ N2 ПО УЛ.ДОВАТОРА,27 В Г.ГРОДНО. З-К УО "ГРГУ ИМ.Я.КУПАЛЫ"
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 03/13
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | Э
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 4
(НОРМЫ 2012г.)
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ОКТЯБРЯ 2015г. | [8 empty] | СТОИМОСТЬ 44826,137 ТЫС.РУБ.
№ п/п | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО | СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.
|  |  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ |  | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ) | ТРАНС-ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н16=51.69/36.87
К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
| Ж365 | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1. | Е67-7-6 (Н16) | ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ | 100ШТ 0.01 | 1472054 14721 | 9133 91 | 6331 63 | - - | - - | 1481187 14812
| 1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ЧЕЛ.-Ч 32.25
| М031110 | ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч 0.15 |  | 60888 91 | 42209 63
2. | Е67-7-7 (Н16) | ДЕМОНТАЖ ГРУППОВЫХ ЩИТКОВ | 100 ПРИБ 0.03 | 992324 29770 | 6698 201 | 4643 139 | - - | - - | 999022 29971
| 1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ЧЕЛ.-Ч 21.74
| М031110 | ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч 0.11 |  | 60888 201 | 42209 139
0 |  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : |  | 44491 | 292 | 202 | - | - | 44783
0 |  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 23102
0 |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 16478
0 |  | ИТОГО ПО ПТМ | [6 empty] | 84363
0 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [6 empty] | 1
| Ж365 | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
3. | Ц8-573-4 (Н16) | ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350ММ | ШТ 1 | 135151 135151 | 93829 93829 | 22336 22336 | 15478 15478 | 924 924 | 245382 245382
| 1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ЧЕЛ.-Ч 2.62
| М021102 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | МАШ.-Ч 0.08 |  | 214661 17173 | 59404 4752
| М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч 0.78 |  | 24003 18722 | - -
| М050102 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН | МАШ.-Ч 0.24 |  | 139352 33444 | 49086 11781
| М100602 | МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ПЕРЕДВИЖНЫХ | МАШ.-Ч 0.24 |  | 44068 10576 | - -
| М330301 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч 0.08 |  | 3462 277 | - -
| М400002 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч 0.08 |  | 170457 13637 | 72534 5803
| С101-10110 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | Т 0.0001 |  |  |  | 41724000 4172 | 3713436 371
| С101-151400 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | Т 0.0001 |  |  |  | 14190000 1419 | 1262910 126
| С101-40400 | КРАСКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ ЧЕРНАЯ МА-015, ПФ-014 | Т 0.00002 |  |  |  | 21843655 437 | 1944085 39
| С552-804 | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22 | ШТ 0.7 |  |  |  | 13500 9450 | 554 388
4. | 514-ВН | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ | ШТ 1 | - - | - - | - - | 83400 83400 | 7423 7423 | 90823 90823
5. | Ц8-525-4 (Н16) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 9, ТОК ДО 400А | ШТ 3 | 200779 602337 | 36043 108129 | 10292 30876 | 262529 787587 | 14420 43260 | 513771 1541313
| 1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ЧЕЛ.-Ч 3.93
| М021102 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | МАШ.-Ч 0.1 |  | 214661 64398 | 59404 17820
| М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч 0.14 |  | 24003 10080 | - -
| М330301 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч 0.07 |  | 3462 726 | - -
| М331451 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч 0.05 |  | 2669 399 | - -
| М350451 | ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | МАШ.-Ч 0.32 |  | 1922 1845 | - -
| М400002 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч 0.06 |  | 170457 30681 | 72534 13056
| С101-10110 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | Т 0.00058 |  |  |  | 41724000 72600 | 3713436 6462
| С101-151400 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | Т 0.00007 |  |  |  | 14190000 2979 | 1262910 264
| С101-51506 | ЛАК НЦ-218 | Т 0.00003 |  |  |  | 36710669 3303 | 3267250 294
| С101-63602-1 | ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ | КГ 0.018 |  |  |  | 44266 2391 | 3940 213
| С101-84400 | РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ N646 | Т 0.00005 |  |  |  | 27576167 4137 | 2454279 369
| С101-86726 | СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ОСНАЩЕННЫЕ ПЛАСТИНАМИ ТВЕРДОГО СПЛАВА (ПО БЕТОНУ) ДИАМЕТРОМ 8 ММ | ШТ 0.01 |  |  |  | 13440 402 | 1196 36
| С113-24600 | ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ | Т 0.00006 |  |  |  | 37215385 6699 | 3312169 597
| С113-3700 | ДИХЛОРЭТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ I | Т 0.000005 |  |  |  | 106053000 1590 | 9438717 141
| С201-63500 | КОНСТРУКЦИИ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т | Т 0.006 |  |  |  | 29862234 537519 | 1582698 28488
| С514-12301 | ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ ПГС-35-560 У2,5 | ШТ 1 |  |  |  | 34068 102204 | 1397 4191
| С544-8900 | ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14 - 0,19 ММ | КГ 0.066 |  |  |  | 154156 30522 | 6320 1251
| С552-1230 | ПОЛОСКИ К404 И ПРЯЖКИ К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ | 100 ШТ 0.08 |  |  |  | 9949 2388 | 408 99
| С552-200 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100 ШТ 0.02 |  |  |  | 31151 1869 | 1277 78
| С552-605 | ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658 | 10 ШТ 1.22 |  |  |  | 4080 14934 | 167 612
| С552-804 | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22 | ШТ 0.1 |  |  |  | 13500 4050 | 554 165
6. | Ц8-6-4 (Н16) | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА, НАПРЯЖЕНИЕ 220КВ | КОМПЛЕКТ 3 | 2510684 7532052 | 2270733 6812199 | 823689 2471067 | 1437112 4311336 | 108839 326517 | 6327368 18982104
| 1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ЧЕЛ.-Ч 49.63
| М021102 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | МАШ.-Ч 6.28 |  | 214661 4044213 | 59404 1119171
| М030902 | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М | МАШ.-Ч 3.58 |  | 62469 670917 | 49086 527184
| М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч 1.94 |  | 24003 139698 | - -
| М330301 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч 0.63 |  | 3462 6543 | - -
| М331451 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч 1.59 |  | 2669 12732 | - -
| М400002 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч 3.79 |  | 170457 1938096 | 72534 824712
| С101-10110 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | Т 0.00761 |  |  |  | 41724000 952560 | 3713436 84777
| С101-11100-2 | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ОВ-200 | КГ 0.1 |  |  |  | 33125 9939 | 2948 885
| С101-11300 | БЯЗЬ СУРОВАЯ | 10 М2 0.39 |  |  |  | 93516 109413 | 8323 9738
| С101-151400 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | Т 0.0015 |  |  |  | 14190000 63855 | 1262910 5682
| С101-84400 | РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ N646 | Т 0.0015 |  |  |  | 27576167 124092 | 2454279 11043
| С101-86726 | СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ОСНАЩЕННЫЕ ПЛАСТИНАМИ ТВЕРДОГО СПЛАВА (ПО БЕТОНУ) ДИАМЕТРОМ 8 ММ | ШТ 0.3 |  |  |  | 13440 12096 | 1196 1077
| С101-98500 | СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100-200 ММ, СТАЛЬ МАРКИ СТ6СП | Т 0.046 |  |  |  | 11048399 1524678 | 983308 135696
| С113-2100 | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | Т 0.0015 |  |  |  | 27168956 122259 | 2418037 10881
| С113-24600 | ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ | Т 0.0018 |  |  |  | 37215385 200964 | 3312169 17886
| С542-3100 | СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТУГОПЛАВКАЯ УТ (КОНСТАЛИН ЖИРОВОЙ) | Т 0.00156 |  |  |  | 77640000 363354 | 3183240 14898
| С552-609 | ДЮБЕЛЬ У663 У3 | 100 ШТ 0.39 |  |  |  | 673184 787626 | 27601 32292
| С552-804 | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22 | ШТ 1 |  |  |  | 13500 40500 | 554 1662
7. | Ц8-532-3 (Н16) | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ, КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ПОСТА ДО 16 | ШТ 2 | 267705 535410 | 2926 5852 | 791 1582 | 185207 370414 | 9858 19716 | 465696 931392
| 1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ЧЕЛ.-Ч 5.24
| М021102 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | МАШ.-Ч 0.006 |  | 214661 2576 | 59404 712
| М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч 0.01 |  | 24003 480 | - -
| М330301 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч 0.008 |  | 3462 56 | - -
| М331451 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч 0.13 |  | 2669 694 | - -
| М400002 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч 0.006 |  | 170457 2046 | 72534 870
| С101-10110 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | Т 0.00005 |  |  |  | 41724000 4172 | 3713436 372
| С101-151400 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | Т 0.00007 |  |  |  | 14190000 1986 | 1262910 176
| С101-51506 | ЛАК НЦ-218 | Т 0.00003 |  |  |  | 36710669 2202 | 3267250 196
| С101-63602-1 | ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ | КГ 0.032 |  |  |  | 44266 2834 | 3940 252
| С101-84400 | РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ N646 | Т 0.00004 |  |  |  | 27576167 2206 | 2454279 196
| С101-86726 | СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ОСНАЩЕННЫЕ ПЛАСТИНАМИ ТВЕРДОГО СПЛАВА (ПО БЕТОНУ) ДИАМЕТРОМ 8 ММ | ШТ 0.02 |  |  |  | 13440 538 | 1196 48
| С113-24600 | ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ | Т 0.00005 |  |  |  | 37215385 3722 | 3312169 332
| С113-3700 | ДИХЛОРЭТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ I | Т 0.00008 |  |  |  | 106053000 16968 | 9438717 1510
| С201-63500 | КОНСТРУКЦИИ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т | Т 0.004 |  |  |  | 29862234 238898 | 1582698 12662
| С514-12301 | ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ ПГС-35-560 У2,5 | ШТ 1.02 |  |  |  | 34068 69498 | 1397 2850
| С544-8900 | ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14 - 0,19 ММ | КГ 0.064 |  |  |  | 154156 19732 | 6320 808
| С552-1120 | ОКОНЦЕВАТЕЛИ МАРКИРОВОЧНЫЕ ОМ-8 У4,2 | 100 ШТ 0.061 |  |  |  | 13222 1614 | 542 66
| С552-1230 | ПОЛОСКИ К404 И ПРЯЖКИ К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ | 100 ШТ 0.1632 |  |  |  | 9949 3248 | 408 134
| С552-200 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100 ШТ 0.01 |  |  |  | 31151 624 | 1277 26
| С552-605 | ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658 | 10 ШТ 0.2 |  |  |  | 4080 1632 | 167 66
| С552-804 | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22 | ШТ 0.02 |  |  |  | 13500 540 | 554 22
8. | Ц8-148-2 (Н16) | КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 2КГ | 100М 2.78 | 1014796 2821133 | 1003897 2790834 | 233914 650281 | 154818 430394 | 8273 22999 | 2181784 6065360
| 1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ЧЕЛ.-Ч 20.06
| М021102 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | МАШ.-Ч 0.65 |  | 214661 387893 | 59404 107344
| М030203 | ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т | МАШ.-Ч 4.66 |  | 3078 39874 | - -
| М030408 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т) | МАШ.-Ч 3.51 |  | 210606 2055051 | 42209 411868
| М400002 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч 0.65 |  | 170457 308016 | 72534 131069
| С101-86500 | РОЛИ СВИНЦОВЫЕ МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1 ММ | Т 0.0008 |  |  |  | 47164181 104892 | 4197612 9335
| С110-11100 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ | Т 0.00004 |  |  |  | 24219000 2694 | 2155491 239
| С113-7900 | ЛАК БТ-577 | Т 0.00006 |  |  |  | 24053450 4012 | 2140757 356
| С522-3100 | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ МАЛОСУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКИ ПОССУ40-0,5 | Т 0.0005 |  |  |  | 223053120 310045 | 9145178 12713
| С552-200 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100 ШТ 0.041 |  |  |  | 31151 3550 | 1277 145
| С552-803 | КНОПКИ К227 УХЛ2 | 1000 ШТ 0.00832 |  |  |  | 7129 164 | 292 6
| С552-901 | ЛЕНТА К226 | 100 М 0.0096 |  |  |  | 188706 5037 | 7737 206
9. | С501-44081-8 | КАБЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 5Х4 ММ2 | 1000 М 0.0031 | - - | - - | - - | 30543776 94686 | 1252295 3882 | 31796071 98568
10. | С501-44108-7 | КАБЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКИ ВВГНГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 5Х2,5 ММ2 | 1000 М 0.035 | - - | - - | - - | 19733267 690664 | 809064 28317 | 20542331 718981
11. | С503-4402 | КАБЕЛИ МАРКИ КВВГНГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 5Х1,5 ММ2 | 1000 М 0.0734 | - - | - - | - - | 13773624 1010984 | 564719 41450 | 14338343 1052434
12. | С501-44108-1 | КАБЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКИ ВВГНГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4Х1,5 ММ2 | 1000 М 0.13 | - - | - - | - - | 10379998 1349400 | 425580 55325 | 10805578 1404725
13. | С501-44108-6 | КАБЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКИ ВВГНГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 5Х1,5 ММ2 | 1000 М 0.003 | - - | - - | - - | 13695968 41088 | 561535 1685 | 14257503 42773
14. | С501-44101 | КАБЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, МАРКИ ВВГНГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5 ММ2 | 1000 М 0.035 | - - | - - | - - | 12599658 440988 | 516586 18081 | 13116244 459069
0 |  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : |  | 11626083 | 9810843 | 3176142 | 9626419 | 569579 | 31632924
0 |  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 7651270
0 |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 5457580
0 |  | ИТОГО ПО ПТМ | [6 empty] | 44741774
0 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [6 empty] | 230
0 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 54
0 |  | ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ | [6 empty] | 44826137
0
0 |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ТОМ ЧИСЛЕ | [6 empty] | 90823
0
0 |  | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ | [6 empty] | 83400
0
0 |  | ТРАНСПОРТ | [6 empty] | 7423
0
0 |  | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В ТОМ ЧИСЛЕ | [6 empty] | 44735314
0
0 |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [6 empty] | 11670574
0
0 |  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | [6 empty] | 9811135
0
0 |  | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 3176344
0
0 |  | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ | [6 empty] | 9543019
0
0 |  | ТРАНСПОРТ | [6 empty] | 562156
0
0 |  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 7674372
0
0 |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 5474058
0
0 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | [6 empty] | 231
0
0 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 54
0
0
СОСТАВИЛ
|  |  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
ПРОВЕРИЛ
|  |  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)