Приложение 1

ОК-1

Оконный блок (материал Подрядчика).

Ширина сливов 250 мм (материал Подрядчика).

Ширина подоконных досок 600 мм (материал Подрядчика).

Цвет оконных блоков - белый.

Данные оконные блоки устанавливаются в:

| № помещения | Кол-во, шт. | Материал откосов |
| --- | --- | --- |
| 1-ый этаж (коридор спортзала) | 7 | ПВХ-панель, ориентировочная ширина панели - 600 мм |
| Всего: | 7 |  |